Kamienica Polska 08.09.2009r.

3410/11/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie: W SIWZ rozdział IV pkt 2.b napisano „Wykonawca winien przedstawić w wykazie narzędzia, urządzenia, sprzęt budowlany jakim dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (sprzętu)”. Co zamawiający rozumie za niezbędny. Jaki będzie sposób oceniania tego warunku. Czy zamawiający nie powinien jasno określić jakiego sprzętu wymaga. 

Odpowiedź: Wykonawca decyduje jakimi narzędziami, urządzeniami, sprzętem budowlanym wykona przedmiot zamówienia.

Pytanie: Czy zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia budowy niż 29 czerwca 2012.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie przewiduje możliwości wcześniejszego zakończenia budowy.

Pytanie: Prosimy o szybkie podanie terminu związania ofertą. Brak takiego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź: Termin związania ofertą został zamieszczony w pkt VIII SIWZ.

Pytanie: Pytania dotyczące aluminium:


- okna O1 nie da się wykonać połowy okna uchylnego a następnie żeby całość była rozwierana,


- okna O2 nie da się wykonać połowy okna uchylnego a następnie żeby całość rozwierana. Co oznaczają linie przerywane.


- D1 czy pas powyżej drzwi ma być ze szkła. Prosimy zwymiarować podział drzwi


- D2 które pole jest otwierane ile skrzydeł mają drzwi


- D3 prosimy zwymiarować podział drzwi


- D4 prosimy zwymiarować podział, czy góra ma się otwierać


- wiatrołap wejście główne – czy aluminium ma być samonośne, czy będzie konstrukcja do której będzie mocowane aluminium. Czy oba boki są aluminiowe


- wiatrołap wejście boczne – prosimy o wyjaśnienia dotyczące rysunku. Po nałożeniu na rysunek pokazujący mur rysunku aluminium okazuje się, że aluminium nachodzi na mur. Czy takie było założenie.

Odpowiedź:- okno O1 w całości uchylno-rozwieralne,


- okno O2 w całości uchylno-rozwierlane,


- drzwi D1 – dolna część o wym. 200x250 cm, część górna 200x100 cm, odcinek między częścią dolną i górną – pas muru,


- drzwi D2 – proszę uwzględnić rysunek nr 1 projektu budowlanego – część architektoniczna,


- drzwi D3 - proszę uwzględnić rysunek nr 1 projektu budowlanego – część architektoniczna,


- drzwi D4 – dół drzwi dwuskrzydłowy, górna część drzwi nie otwierana,


- wiatrołap wejście główne – konstrukcja samonośna, oba boki aluminiowe,


- wiatrołap wejście boczne – aluminium mocowane jest w zewnętrznej linii muru.
