Kamienica Polska 11.09.2009r.

3410/11/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: W związku z brakiem spójności pomiędzy projektem budowlanym częścią architektoniczną a konstrukcyjną oraz przedmiarem robót prosimy o jednoznaczne określenie z jakich warstw ma składać się dach nad salą gimnastyczną oraz zapleczem. 
Odpowiedź: Dach nad częścią socjalną: powłoka łukowa z paneli w systemie ABM, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna mineralna gr. 20 cm, folia paroizolacyjna, płyty gipsowo-kartonowe.


Dach nad salą gimnastyczną (część środkowa pomiędzy osiami B, C): powłoka łukowa z paneli w systemie ABM, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna mineralna gr. 20 cm, folia paroizolacyjna, blacha falista perforowana systemu Steel Waves.


Dach nad salą gimnastyczną (części boczne pomiędzy osiami A, B i C, D): powłoka łukowa z paneli w systemie ABM, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna mineralna gr. 20 cm, folia paroizolacyjna, płyty gipsowo-kartonowe. 
Pytanie 2: Prosimy określić czy kotara grodząca halę ma mieć napęd elektryczny czy ręczny.
Odpowiedź: Kotara grodząca halę winna mieć napęd elektryczny.

Pytanie 3: Dotyczy poz. 202 przedmiaru na roboty budowlane według pozycji mamy 226 kpl. trybun natomiast według opisu do architektury mamy trybuny 4 rzędowe na 196 miejsc siedzących. Prosimy o korektę obmiaru. 

Pytanie 4: Dotyczy poz. 204 przedmiaru na roboty budowlane według pozycji mamy 2 szt. Wózków do piłki, natomiast według opisu do projektu powinno być min. 4 szt. Prosimy o wyjaśnienie oraz o ewentualną korektę obmiaru.

Pytanie 5: Dotyczy poz. 205 przedmiaru na roboty budowlane według pozycji mamy 2 szt. stojaków na piłki, natomiast według opisu do projektu powinno być min. 4 szt. Prosimy o wyjaśnienie oraz o ewentualną korektę obmiaru.

Pytanie 8: Według opisu w projekcie budowlanym część architektoniczna mamy parapety heliop, natomiast w przedmiarze poz. 110 mamy montaż podokienników PCV. Prosimy jednoznacznie określić jakie parapety należy zamontować oraz                      o ewentualną korektę obmiaru.

Pytanie 9: Według opisu w projekcie budowlanym część architektoniczna ściany w holu głównym oraz w Sali sportowej mają być wykończone płytkami klinkierowymi, natomiast w przedmiarze brak pozycji ujmujących ułożenie w/w płytek. Prosimy               o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Pytanie 10: Według opisu w projekcie budowlanym część architektoniczna ściany                         w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach mają być wyłożone płytkami ceramicznymi, natomiast w przedmiarze brak pozycji ujmujących ułożenie w/w płytek. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Pytanie 11: Prosimy o wskazanie w której pozycji ujęte są daszki aluminiowe nad wejściami bocznymi oraz ewentualne dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych. 

Pytanie 6: Dotyczy poz. 228 przedmiaru rolety wewnętrzne z tkaniny automatyczne – 2 kpl. W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie wymiarów i ilości rolet jakie należy przyjąć do wyceny. Ponadto prosimy określić co należy rozumieć pod pojęciem automatyczne (czy chodzi o rolety z napędem elektrycznym).

Odpowiedź: Prosimy nie uwzględniać rolet. Należy natomiast uwzględnić instalację elektryczną niezbędną pod napęd elektryczny do rolet. 

Pytanie 7: W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie parametrów składanej ścianki dźwiękoszczelnej, dokładnych wymiarów, z jakiego materiału ma być wykonana, sposób wykończenia powierzchni, sposób obsługi (pełno automatyczny, półautomatyczny, ręczny), izolacji dźwiękowej.

Odpowiedź: Ścianka winna być wykonana z płyty warstwowej drewnianej w systemie np. Komandor, dźwiękoszczelna.

Pytanie 12: Prosimy określić co należy rozumieć pod pojęciem nakładka aluminiowa na elewację. 

Odpowiedź: Prosimy nie wyceniać tej pozycji.

Pytanie 13: Prosimy określić czy nakładki aluminiowe na elewację należy zastosować tylko przy oknach O2, O3 (jak na rysunkach elewacji) czy też na wszystkich oknach tak jak jest to zaznaczone na zestawieniu stolarki okiennej.

Odpowiedź: Nakładki aluminiowe na elewację należy zastosować przy oknach O2 i O3.

Pytanie 14: Czy w oknach O8, O8a, O10, O10a należy zastosować system otwierania okien z poziomu podłogi? Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie jaki.

Odpowiedź: Należy zastosować ręczny system otwierania okien O8, O8a, O10 i O10a                    z poziomu podłogi.

Pytanie 15: Prosimy określić jakimi szybami należy szklić okna O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7. Czy mają to być szyby zespolone „zwykłe”, czy zespolenie szyba „zwykła”                    + bezpieczna, czy 2x szyba bezpieczna.

Odpowiedź: Zastosować szyby zgodnie z projektem budowlanym część architektoniczna – zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie 16: Prosimy określić czy wiatrołapy (rys. nr 11) mają być wykonane w systemie okiennym czy fasadowym.

Odpowiedź: Wiatrołapy winny być wykonane w systemie fasadowym.
