SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 OPRACOWANA NA  ZASADACH  USTALONYCH  

W  USTAWIE  Z  DNIA 29 stycznia 2004 roku 

- PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Zamawiający:

Wójt Gminy Kamienica Polska
zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych ø 160 mm 

do oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej”

o wartości szacunkowej poniżej 5 278 000 euro

ZATWIERDZAM

Kamienica Polska,  26 listopad 2007r.
2

I. 
Postanowienia ogólne

Niniejsza specyfikacja określa istotne warunki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych ø 160 mm do oczyszczalni ścieków             w Kamienicy Polskiej”.  

1. Zamawiający:

Wójt Gminy Kamienica Polska

42-260 Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 12

tel. 034/32-73-338

fax 034/32-73-149

str. internetowa: http://www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl
2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oznaczone jest znakiem 3410/7/2007.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane wyżej oznaczenie.

3. Tryb postępowania

a. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

b. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę – Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej.

II. 
Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych        ø 160 mm do oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej, zgodnie projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 oraz z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Zakres obejmuje ułożenie rurociągu tłocznego ø 160 mm z PE-100 o długości       550,10 mb. Rurociąg tłoczny ułożony zostanie od przepompowni P-1 do oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej. 

Zamawiający informuje, że przepompownia P-12 oraz kanał tłoczny od przepompowni P-12 do P-1 są wykonywane w ramach odrębnego opracowania                  i nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 

(CPV: 45.23.13.00-8).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

III.
Wymagany termin wykonania zamówienia

Ustala się następujący termin wykonania zamówienia:

· termin rozpoczęcia – w dniu przekazania terenu budowy,
· termin zakończenia – do dnia 30 kwietnia 2008r.
3
IV.
Warunki, jakie winni spełniać wykonawcy biorący udział                    w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ustawy. 

2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie rodzaju prowadzonej działalności wpisanej we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien przedstawić w wykazie minimum 1 (jedną) wykonaną lub wykonywaną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza również ujecie w wykazie robót budowlanych związanych z ułożeniem wodociągu.  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych oraz dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

c) Posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien przedstawić w wykazie narzędzia                   i urządzenia (sprzęt) jakim dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (sprzętu).

d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – kadra osobowa (kierownicza) skierowana do realizacji zamówienia posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć                        w wykonywaniu zamówienia oraz dokumentów określających ich kwalifikacje zawodowe.  

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 500.000,00 zł.

f) Udzielą na wykonane przez siebie roboty gwarancję nie krótszą niż          36 miesięcy. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie zapisów w ofercie dokonanych przez Wykonawcę.
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ, metodą „spełnia” – „nie spełnia”.
V.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy               w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające uprawnienie do 

4
występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż                                6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym          w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 lub w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podstawa prawna             w zależności od Wykonawcy), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. Wykonawca winien przedstawić w wykazie minimum 1 (jedną) wykonaną lub wykonywaną robotę budowlaną związaną            z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza również ujecie w wykazie robót budowlanych związanych z ułożeniem wodociągu. Do niniejszego załącznika Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

7. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (sprzętu), jakimi dysponuje Wykonawca wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji.

8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia              i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji. Do niniejszego wykazu Wykonawca jest obowiązany dołączyć kserokopie kwalifikacji zawodowych osób wskazanych w wykazie (decyzje             o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie właściwej izby).  

9. Wykaz zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji.

10. Polisa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000,00 zł wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty składki. 

Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii  dokumentu wyłącznie wtedy,  gdy przedstawiona  przez wykonawcę kserokopia

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości                         a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

VI.
Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji.

2. Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub też odręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów. 

3. Oferta i wszelkie oświadczenia winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/ne do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. W przypadku składania oświadczeń  woli przez osoby nie ujawnione we właściwym rejestrze niezbędne jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

4. Wszystkie miejsca w których wykonawca nanosi zmiany (poprawki) muszą być datowane i parafowane przez osobę/by podpisującą/e ofertę upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

5. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

6. Każdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu przetargowym może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

7. Wszelka korespondencja odbywająca się między wykonawcą a zamawiającym wymaga formy pisemnej.

8. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji.

9. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa powyżej, powinny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane                          z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                           w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.                 W związku z tym w ofercie należy wówczas wpisać wszystkich członków konsorcjum z uwzględnieniem lidera konsorcjum. Przed podpisaniem umowy           w sprawie zamówienia publicznego z zamawiającym wykonawca (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11. Kompletna oferta powinna zawierać:

6
-   wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji,

- 
kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji,

· oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V niniejszej specyfikacji.

   12. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą określenia ceny jest zakres robót podany w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9). Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie w wyrażeniu netto                           i z doliczeniem podatku od towarów i usług (VAT). W cenę winny być wliczone również inne koszty związane z realizacją zamówienia: geodezyjne wytyczenie trasy i obiektów związanych z kolektorem tłocznym, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pompowanie wody, zajęcie pasa drogowego, organizacji ruchu, inne.


Wyliczając podatek od towarów i usług Wykonawca winien zastosować stawkę 7% w 90% (związanych z obsługą budownictwa mieszkaniowego) oferowanej ceny netto, natomiast w 10% stawkę 22%. 

Zaproponowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
13.  Należność za wykonane zamówienie będzie realizowana w terminie do 30 dni, licząc od momentu dostarczenia protokołu odbioru robót i faktury.

VII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty.

Ustala się następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

- cena wykonania zamówienia





-
100%

Sposób oceny ofert (punktacja)
Powyższe kryteria będą punktowane według podanej niżej zasady:

Cena wykonania zamówienia - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Oferta kolejna (badana) otrzyma ilość punktów wyliczoną wg wzoru:




         cena najniższa oferty najkorzystniejszej 

Ilość punktów  =






    x 100 %


  



 cena oferty badanej

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów.

VIII.
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

IX.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień.

1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

7
2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego najpóźniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, a jej treść prześle wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej.

3. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane                 z toczącym się postępowaniem zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Wszelkie pisma przesłane faksem winny zostać natychmiast w oryginale przesłane pocztą.
4.  Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest Anna Wawrzyńczak – Kierownik referatu w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych Urzędu Gminy Kamienica Polska - tel./fax 034/32-73-524

X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XI.
Zmiany i wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

Powiadomienie to musi być złożone wg takich samych wymagań, jak składana oferta, ale oznakowana dodatkowo napisem ”ZMIANA„.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                     z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem "WYCOFANE". 

Koperty oznaczone napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty, której dotyczy zmiana i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

XII.
Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie następująco oznaczonej: 

"Nazwa i adres Zamawiającego"

"Oferta w przetargu nieograniczonym – ułożenie rurociągu tłocznego”.
oraz adnotacja "Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. przed  19.12.2007r. godz. 1010". 

Oferty należy składać na adres Zamawiającego: 

Wójt Gminy Kamienica Polska 

ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska 

do dnia 19.12.2007r. do godz. 1000. 

Wykonawcy otrzymają potwierdzenie złożenia oferty.

Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 8
XIII. 
Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 19.12.2007r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12. 

    Przy otwarciu ofert mogą być upoważnieni przedstawiciele wykonawców. 

2. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji oraz warunków płatności. 

3. Dokonując oceny złożonej oferty zamawiający może żądać wyjaśnienia treści złożonej oferty. Wyjaśnienia wykonawcy muszą mieć formę pisemną. Zamawiający wyklucza poprawianie ofert. 

XIV. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. Odrzucenie ofert. 
Zamawiający odrzuci oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

XVI. Wybór wykonawcy i ogłoszenie wyników przetargu. 

1. Zamawiający, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi pisemnie wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy.

2. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru zamawiający zamieści na "Tablicy Ogłoszeń" swojej siedziby i na własnej stronie internetowej. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę wg kryterium ustalonego w pkt. VII niniejszej specyfikacji.

XVII.
Warunki przyszłej umowy.
Warunki przyszłej umowy określa załącznik nr 10 do specyfikacji.
XVIII.
Postępowanie odwoławcze.
Postępowanie odwoławcze będzie prowadzone zgodnie z Działem VI „Środki ochrony prawnej” ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
· Projekt budowlano-wykonawczy – załącznik nr 1

       (również do wglądu w siedzibie Zamawiającego)

· Przedmiar robót – załącznik nr 2

· Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu  

warunków określonych w art. 22 ust. 1 

oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 – załącznik nr 3

-     Wykaz wykonywanych lub wykonanych robót 

      budowlanych - załącznik nr 4

-     Wykaz narzędzi i urządzeń (sprzętu) – załącznik nr 5

-     Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 6

      9

-     Wykaz zakresu robót przewidziany dla 

      podwykonawców – załącznik nr 7

· Formularz ofertowy – załącznik nr 8

· Specyfikacja techniczna wykonania 

      i odbioru robót – załącznik nr 9

· Wzór umowy – załącznik nr 10
……………………………….




                     Załącznik nr 3 do specyfikacji

      (pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

…………………………………………………………………………………………………...............

Ja (imię i nazwisko) ....................................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa firmy) ..................................................................................

....................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie*/wpisany w rejestrze*/ ewidencji działalności gospodarczej* ....................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy w myśl którego wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) wykonawców, w stosunku do których  otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                     z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku                           z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku            z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

2

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

……………………………………..



   …………………………………………

         (miejscowość i data)




       (pieczęć i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

……………………………….





Załącznik nr 4 do specyfikacji

      (pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych 

w okresie ostatnich pięciu lat 

	Lp.
	Miejsce i zakres roboty budowlanej


	Nazwa 

zamawiającego
	Wartość wykonanej roboty budowlanej
	Data  i miejsce wykonania roboty budowlanej

	
	
	
	
	


……………………………………..



   …………………………………………

         (miejscowość i data)




       (pieczęć i podpis wykonawcy)

……………………………….





Załącznik nr 5 do specyfikacji

      (pieczęć Wykonawcy)

Wykaz narzędzi i urządzeń (sprzętu) 

niezbędnego do wykonania zamówienia

	Lp.
	Charakterystyka sprzętu budowlanego

[nazwa, rodzaj, typ, model, pojemność/wydajność, rok produkcji]
	Ilość
	Własny (WŁ), wynajęty (WN), dzierżawa (D)            lub leasing (L)

	
	
	
	


Oświadczam, że w/w sprzęt budowlany jest w pełni sprawny.

……………………………………..



   …………………………………………

         (miejscowość i data)




      (pieczęć i podpis Wykonawcy)

……………………………….





Załącznik nr 6 do specyfikacji

      (pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie 

lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

	Lp.
	Imię i nazwisko lub nazwa i adres podmiotu
	Wykształcenie, uprawnienia, lata doświadczenia
	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia

	
	
	
	


W tabeli należy wymienić tylko te osoby (kadra kierownicza), które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia.

……………………………………..



   …………………………………………

          (miejscowość i data)




       (pieczęć i podpis Wykonawcy)

……………………………….





Załącznik nr 7 do specyfikacji

      (pieczęć Wykonawcy)

Wykaz zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców

	Lp.
	Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania
	Nazwa i adres (siedziba) podwykonawcy

	
	
	


W tabeli należy wymienić podwykonawców, którym zamawiający zleca wykonanie części zamówienia.

……………………………………..



   …………………………………………

          (miejscowość i data)




       (pieczęć i podpis Wykonawcy)

……………………………….





Załącznik nr 8 do specyfikacji

      (pieczęć Wykonawcy)

Wójt Gminy Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 12

42-260 Kamienica Polska

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………............…….

   .........................…………………………………………………………….

tel. …………………………………………… faks …………………………………………

REGON ……………………………………… NIP ……………………………..………….

e-meil: ..................................................... strona internetowa: ....................................

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ułożenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych ø 160 mm do oczyszczalni ścieków:   
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ................................... zł (słownie: ..................................................................... ............................................................................................................................) 

+ podatek VAT (....…...%) ....................... zł (słownie: ...........………….......... ............................................................................................................................)

tj. łącznie
cena brutto ……………………. zł (słownie: ....................................................... ............................................................................................................................)

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji.

2
5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonywać sami*/zlecić podwykonawcy wymienionemu w „Wykazie zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców” stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji.

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego                          w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. płatności przelewem            w terminie do 30 dni, licząc od momentu dostarczenia protokołu odbioru robót i faktury.         

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

8. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ...............................

9. Oferujemy gwarancję na przedmiot zamówienia w okresie ................ miesięcy.

10. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ......... kolejno ponumerowanych stron (słownie stron: .........................................................................................).

11. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):
1) ...............................................................................................

2) ...............................................................................................

3) ...............................................................................................

4) ...............................................................................................

5) ...............................................................................................

6) ...............................................................................................
7) ...............................................................................................
8) ...............................................................................................
9) ...............................................................................................
10) ...............................................................................................


……………………………………..



   …………………………………………

         (miejscowość i data)




          (pieczęć i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do specyfikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DLA ZADANIA PN. „RUROCIĄG TŁOCZNY ŚCIEKÓW SANITARNYCH                     ø 160 MM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”
Kamienica Polska, listopad 2007r.

1

WSTĘP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z realizacją zadania          pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych ø 160 mm do oczyszczalni ścieków”.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym, kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót związanych z remontem dróg.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                            i administracyjnymi. Uszkodzone lub zniszczone w trakcie wykonywanych robót znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenie terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

2
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych (kolidujących z realizowanymi robotami) na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właścicieli instalacji oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zbadać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                       i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3
3.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały             i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby rurociąg tłoczny lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie zgodnym z umową.

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                     z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność             z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą

· lub aprobatą techniczną.
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które nie spełniają w/w wymagań.

ODBIORY ROBÓT

1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiorowi częściowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości             i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

4
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez powiadomienie Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad dotyczących odbioru ostatecznego robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

4. Odbiór ostateczny robót

4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót           z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu             z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 4 „Odbiór ostateczny robót”.
Załącznik nr 10 do specyfikacji

WZÓR  UMOWY

UMOWA   Nr  3420/..../2007

W dniu ...................................... roku w Kamienicy Polskiej pomiędzy Gminą Kamienica Polska z siedzibą w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej 12 reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Włodzimierza Kleszcza zwaną dalej Zamawiającym

a ..........................................................................................., reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................................

2. .............................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do ..................................................................... pod numerem ...................., została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1 – Postanowienia ogólne.

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ....................... Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych ø 160 mm do oczyszczalni ścieków”.

Zakres zamówienia obejmuje ułożenie rurociągu tłocznego ø 160 mm z PE-100       o długości 550,10 mb. Rurociąg tłoczny ułożony zostanie od przepompowni P-1 do oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej.
2. Strony ustalają terminy wykonania robót:

· rozpoczęcia - w dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego 
· zakończenia – 30 kwietnia 2008r.

3.   Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

-    Projekt budowlany – załącznik nr 1

· oferta Wykonawcy (wraz z kosztorysem ofertowym) złożona                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2,

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 3.

§ 2 – Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy jest zobowiązany do protokolarnego przekazania:

· dokumentacji technicznej,

· pozwolenia na budowę wymaganego stosownymi przepisami prawa budowlanego,

· placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze budowy.

2. Zamawiający w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, dokona sprawdzenia jakości robót podlegających zakryciu.

3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ....................................... ....................................., posiadającego uprawnienia budowlane ......................................

4. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy.
§ 3 – Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy ustanowi kierownika budowy, który złoży stosowne oświadczenie i załączy do niego uwierzytelniony dokument stwierdzający posiadanie uprawnień wymaganych prawem budowlanym do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawcę obowiązuje wytyczenie w terenie, przez uprawnionego geodetę, przedmiotu umowy i złożenie inspektorowi nadzoru dokumentacji wymaganej przepisami.

3. Koszty energii i wody do celów budowy wraz z kosztami mierników i liczników ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swój koszt oświetlenie, zabezpieczenie terenu budowy, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, osób postronnych, mienia oraz porządek na terenie budowy oraz zaplecza.

5. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru jest uwarunkowane doprowadzeniem terenu robót i zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

6. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty                i przekazane mu do ich realizacji ewentualne materiały, urządzenia i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

7. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu kserokopie aktualnych polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

8. Wykonawca zapewni nadzorowi inwestorskiemu pełną dostępność do robót oraz jest  zobowiązany zgłosić w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru roboty zanikające i ulegające zakryciu do prób technicznych i odbioru częściowego.

9. Wykonawca jest zobowiązany do bezpośredniego rozliczania się ze wskazanymi przez siebie podwykonawcami i przedstawiania Zamawiającemu oświadczenia           o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcą.

10. Wykonawca jest obowiązany do bieżącej inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę wykonanych robót i przedkładanie inspektorowi nadzoru szkiców inwentaryzacyjnych, a po zakończeniu robót (przed odbiorem) złożenie inwestorowi pełnej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. Inwentaryzacja powinna posiadać klauzulę o przyjęciu do zasobów składnic materiałów geodezyjno – kartograficznych.

11. Wykonawca jest obowiązany do:

· uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienia związanych          z tym opłat oraz uzgodnienia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

· odtworzenia nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych                      (w przypadku ich uszkodzenia) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

· przejścia pod drogą, wykonać metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji drogi w rurach ochronnych ułożonych pod jezdnią, poboczami (chodnikami)          i rowami na głębokości min. 1,5 m poniżej niwelety jezdni oraz 0,7 m poniżej (oczyszczonego) dna rowu,

· przejście pod zjazdami, wykonać w rurach ochronnych ułożonych na głębokości min. 1,5 m poniżej niwelety zjazdów,

· odtworzyć rowy o głębokości i spadkach zapewniających sprawny przepływ          i odprowadzenie wody z korony drogi na długości projektowanych prac,

· odtworzyć i wzmocnić konstrukcję poboczy materiałem kamiennym                     z nadaniem im spadków poprzecznych i podłużnych w celu prawidłowego odprowadzenia wody z jezdni i poboczy do rowów na długości projektowanych prac,

·  w razie uszkodzenia nawierzchni podczas wykonywanych prac odtworzenie naruszonej konstrukcji jezdni należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. Nr 43, poz. 430) dla drogi                 o kategorii KR-3, uwzględniając odtworzenie warstwy ścieralnej na połowie szerokości drogi, na długości naruszonej nawierzchni bitumicznej.
§ 4 – Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wg stawki .......%) ........................ zł (słownie: ...................................................................................................................)

§ 5 – Rozliczenia za wykonane roboty.

1. Faktury częściowe za wykonane, odebrane i uzgodnione etapy robót (po próbach technicznych i zainwentaryzowaniu). Suma faktur przejściowych nie może przekraczać 90% wartości umownej.

2. Faktura końcowa po zakończeniu i odbiorze końcowym zakresu umownego.

3. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w ......................................., nr konta ...................................................... w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Strony nie przewidują wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy.

§ 6 – Odbiory robót.

1. Przyjmuje się następujące rodzaje odbiorów:

odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości wykonanych robót (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), ocenie jakości. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru i przedstawiciel użytkownika.

· komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2. Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca pisemnie na adres Inwestora. Zgłoszenie do odbioru powinno być poprzedzone przeglądem technicznym całego zakresu umownego dokonanym przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i użytkownika. Do zgłoszenia do odbioru końcowego należy załączyć:

· projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami opatrzonymi podpisami: kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru,

· protokoły prób i badań technicznych,

· inwentaryzację geodezyjną z wykazem długości wykonanych sieci (średnicami),

· dziennik budowy,

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu oferty          z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami obowiązującymi, polskimi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót,

· atesty materiałów użytych podczas wykonywania robót,

· inne dokumenty mające wpływ na ocenę jakości wykonanych robót.

3.  Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek                           i widocznych usterek.

4. Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru rozpocząć czynności odbioru i zakończyć odbiór w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.


W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad uniemożliwiających użytkowanie, praca komisji odbiorowej zostaje przerwana. Z czynności tej zostanie spisany protokół. Prace komisji odbiorowej zostaną wznowione po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 7 – Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy. Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela ............. miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od dnia odbioru końcowego.

3. Gwarancja nie pozbawia dochodzenia praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu wykonania.

4. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest obowiązany                  w terminie 7 dni zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu można powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 8 – Odpowiedzialność stron umowy.

1. Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych                     z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego             z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:

· odebrać od Wykonawcy wykonane roboty,

· zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty,

· zabezpieczyć przerwane roboty.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć              w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W powyższym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

· za niedotrzymanie terminu umowy wskazanego na skutek zwłoki w realizacji inwestycji przez Wykonawcę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego jako dzień zakończenia robót, 

· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
· za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,                  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

§ 9 – Postanowienia końcowe.

1. Umowa nie może ulec zmianie. Wprowadzenie zmian niekorzystnych dla Zamawiającego jest niedopuszczalne.

2. Strony postanawiają, że w razie sporu co do wad przedmiotu umowy lub jego części, będą dążyły do ugodowego załatwienia sprawy. W sprawach tych będzie obowiązywała zasada pisemności składanych oświadczeń.

3. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy:

· ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

· Kodeksu cywilnego,

· Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2006r.         Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

oraz przepisy wykonawcze.

4.  Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo Sąd, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający





Wykonawca

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy 
