[image: image1.jpg]Rodos 6.0.18.6 [6679] - Rekomendacja SKB

Biuro Kosztorysowania i Analiz "A.J.KIELJAN" (0-32) 252-30-55

Przedmiar Strona 1/5
Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych D 160mm do oczyszczalni $ciekéw. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla Kamienicy Polskiej
k/ Czestochowy
Nr Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI ULIC | CHODNIKOW i
1 KNNR 6 0802/04 Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym ]
Rozebranie nawierzchni bitumicznej - warstwa $cieralna 4cm
Szerokos$¢ rozbidrki do Dn 160 Sr1=0,90 + 2 x 0,20=1,3
Szeroko$¢ rozbidrki do Dn 250 Sr2,5 = 1,05 + 2 x 0,20=1,45
Droga wjazdowa na oczyszczalnie Sr1 x 10,00 m2 13,00
W ul. Konopnickiej Z1-2Z13 Sr1 x (545,10 - 273,00-16,00) m2 332,93
Droga pomiedzy Z11i2Z12 Sr2,5 x 16,00 m2 23,20
L B razem m2 369,13
2 KNNR 6 0802/04 Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
Rozebranie nawierzchni bitumicznej - warstwa wigzaca 4cm
z przedmiaru jw. 369,13 m2 369,13
—— razem m2 369,13
3 KNR 2-310802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm o
Przedmiar poz. 1 369,13 m2 369,13
. I razem m2 369,13
4 KNR 2-31 0802/08 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - dodatek
za kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm grubosci
dalsze 10cm - jezdnie asfalt.
Przedmiar poz. 1. 369,13 m2 369,13
razem  m2 369,13 x10
5 KNR4-010108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 3§
1km
Odwoz gruzu z nawierzchni drogowych do utylizacji
Z przedmiaru poz. 1i2. 369,13x 0,04 x 1,20 x 2 m3 35,44
Z przedmiaru poz. 3.15 369,13 x 0,25 x 1,30 m3 119,97
Z przedmiaru poz. 44. 462,17x0,04x1,10 m3 20,34
razem m3 175,75
6 KNR4-010108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km
na dalsze 4km
przedmiar jw. 175,75 m3
! razem m3
. 2. ROBOTY ZIEMNE N |
7 KNNR 10210/03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymiro pofemnoSci tyzki
0,25-0,60m3 na giebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii ll-IV
Roboty ziemne wykonane koparkami 90%
Przedmiar dla catosci robét ziemnych
Szeroko$¢ wykopu do D 160 S1=0,90
Szeroko$¢ wykopu dla Dn 250 S2,5=1,05
Szeroko$¢ wykopu dla studzienek Dn=1200mm; St1,2 = 1,50 + 2 x 0,60=2,7
Grubos¢ warstw rozebranej nawierzchni i podbudowy jezdni  Gj = 0,04 + 0,04 + 0,25=0,33
'SRistn +Z17 $r. gt. 1,49m  S1 x (1,49 + 0,10) x 199,50 m3 285,48
Z17+Z16 ér. gt 1,44m  S1 x (1,44 + 0,10) x (18,80 - 10,00) m3 12,20
Z16+Z13 $r. gt.1,40m S1 x (1,40 + 0,10) x (273,00 - 218,30) m3 73,85
Z13+Z12 $r.gt.1.41m S1 x (1,41 + 0,10-Gj) x (296,00 - 218,30) m3 82,52
Z12+Z11 ér. gt. 1,52m  S1 x (1,52 + 0,10-Gj) x (24,10 - 16,00) + S2,5 x (1,52 + 0,10 - Gj) x 16,00 m3 31,08
Z11+Z7 $r. gt 1,65m  S1 x (1,65 + 0,10-Gj) x (389,90 - 320,10) m3 89,20
Z7+Z2 $r. gt. 1,60m  S1 x (1,60 + 0,10-Gj) x (509,60 - 389,90 + 0,50) m3 148,21
Z2+Z1 ér.gt. 1,78m  S2,5 x (1,78 + 0,10 - Gj) x 35,00 m3 56,96
Z1+SP ér. gt. 1,66m S1 x (1,66 + 0,10) x 5,00 m3 7,92
razem m3 787,42 x0,9
8 KNNR 10307/04 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IlI-IV szeroko$ci 0,8-2,5m, gtebokosci 3,0m o
$cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
Roboty ziemne wykonane recznie 10%
Przedmiar dla catosci robét ziemnych
Przedmiar jw. 787,42 m3 787,42




[image: image2.jpg]Rodos 6.0.18.6 [6679] - Rekomendacja SKB

Biuro Kosztorysowania i Analiz "A.J.KIELJAN" (0-32) 252-30-55

Przedmiar Strona 2/5
Rurociag ttoczny $ciekéw sanitarnych D 160mm do oczyszczalni $ciekéw. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla Kamienicy Polskiej
k/ Czestochowy
Nr Podstawa, opis robét Jm llosé
i 0. razem m3 787,42 x0,1
9 KNNR 10313/04 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka,
$cian wykopéw w gruntach suchych kategorii Ill-IV o szerokosci 1m i gtebokosci do 3m
Przedmiar dla catosci robét ziemnych
Szeroko$¢ wykopu do D 160 S1=0,90
Szerokos¢ wykopu dla Dn 250 S2,5=1,05
Szeroko$¢ wykopu dla studzienek Dn=1200mm; St1,2 = 1,50 + 2 x 0,60=2,7
Grubos$¢ warstw rozebranej nawierzchni i podbudowy jezdni  Gj = 0,04 + 0,04 + 0,25=0,33
SRistn +Z17 ér. gt. 1,49m  {S1} (1,49 +0,10) x 199,502 m2 634,41
Z17+Z16 $r. gt 1,44m  {S1} (1,44 +0,10) x (18,80 -8,00) x 2 + {S2,5} (1,44 + 0,10 - Gj) x 8,00 x 2 m2 52,62
Z16+Z13 $r.gt.1,40m {S1} (1,40 +0,10) x (273,00 - 218,30)x2 m2 164,10
Z13+Z12 $r.gt.1,41m  {S1} (1,41 + 0,10 - Gj) x (296,00 - 218,30)x2 m2 183,37
Z12+Z11 ér. gt 1,52m  {S1} (1,52 + 0,10-Gj) x (24,10 - 16,00) + {S2,5} (1,52 + 0,10 - Gj) x 16,00 x 2 m2 51,73
ZA1+Z7 $ér. gt 1,65m  {S1} (1,65 + 0,10-Gj) x (389,90 - 320,10) x 2 m2 198,23
Z7+Z2 $r. gt. 1,60m {81} (1,60 + 0,10-Gj) x (509,60 - 389,90 + 0,50) x 2 m2 329,35
Z2+Z1 ér. gt. 1,78m  {S2,5} (1,78 + 0,10 - Gj) x 35,00 x 2 m2 108,50
Z1+SP ér. gt. 1,66m {S1} (1,66 +0,10) x 5,00x2 m2 17,60
- - ) razem m2 1739,91
10 KNNR 1 0313/08 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w i
gruntach suchych kategorii lll-IV - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnieniu
azurowym glebokosci do 3,0m
Przedmiar dla cato$ci robét ziemnych
Szerokos¢ wykopu do D 160 S1=0,90
Szerokos$¢ wykopu dla Dn 250 S2,5=1,05
Szeroko$¢ wykopu dla studzienek Dn=1200mm; St1,2 =150 + 2 x 0,60=2,7
Grubo$¢ warstw rozebranej nawierzchni i podbudowy jezdni  Gj = 0,04 + 0,04 + 0,25=0,33
Z12+Z11 ér. gt 1,52m  {S2,5} (1,52 + 0,10 - Gj) x 16,00 x 2 m2 41,28
Z2+Z1 ér.gt. 1,78m {S2,5} (1,78 +0,10 - Gj) x 35,00 x 2 m2 108,50
| sl - N razem m2 149,78
11 KNNR 10214/02 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych gruntem kategorii I1I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami
Cato$¢ wykop6w - Przedmiar poz. 7. 787,42 m3 787,42
Minus
Podsypki i obsypki z konstrukcjami - z przedmiaru poz. 20. - (219,60 + 12,33) m3 -231,93
. . razem m3 555,49
12 KNNR 1 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 w ziemi
kategorii I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 1km
Zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi
Cato$¢ wykopoéw - Przedmiar poz. 7. 787,42 m3 787,42
Minus zasyp - poz. 11. - 555,49 m3 -555,49
: razem m3 231,93
13 KNNR 1 0208/02 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Dalsze 9 km
Przedmiar jw. 231,93 m3 231,93
razem m3 231,93 x9
14 KNNR 1 0529-0100 Montaz konstrukcji podwieszer ruréciagéw i kanatéw o rozpieto$ci elementu 4,00 m
kpl 3,00
15 KNNR 1 0529/06 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci 4,0m
o L kpl 3,00
3. ZABEZPIECZENIE TERENU [
" 16 KNR 2-25 0417/01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
przej$cia przez jezdnie
(8,00 + 16,00 + 35,00) x 2 m 118,00
razem m 118,00
17 KNR 2-25 0417/02 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie




[image: image3.jpg]Rodos 6.0.18.6 [6679] - Rekomendacja SKB

Biuro Kosztorysowania i Analiz "A.J. KIELJAN" (0-32) 252-30-55

Przedmiar Strona 3/5
Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych D 160mm do oczyszczalni $ciekéw. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla Kamienicy Polskiej
k/ Czestochowy
Nr Podstawa, opis robot Jm llos¢
Przedmiarj.w.; 118 m 118,00
B ) N razem m 118,00
18 KNR 2-25 0418/01 Stupki ograniczajace potaczone tasmg - budowa
P. analogie tasma ostrzegawcza
(550,10 - (8,00 + 16,00 + 35,00)) x 2 /20 + 1 szt 50
| razem szt 50
19 KNR 2-25 0418/02 Stupki ograniczajgce potaczone tasmg - rozebranie
| szt 50
‘4. RUROCIAG TLOCZNY
20 KNNR 4 1411/03 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
'Podsypka piaskowa gr. 10cm pod kanaty i zasypka 20 cm ponad wierzch rury
Szeroko$¢ wykopu do D 160 S1=0,90
Szeroko$¢ wykopu dla Dn 250 S2,5=1,05
Szeroko$¢ wykopu dla studzienek Dn=1200mm; St1,2=1,50 + 2 x 0,60=2,7
Grubos$¢ warstw rozebranej nawierzchni i podbudowy jezdni  Gj = 0,04 + 0,04 + 0,25=0,33
SRistn +Z17 ér. gt. 1,49m  S1 x (0,10+0,16+0,20) x 199,50 m3 82,59
Z17+Z16 ér. gt 1,44m  S1 x (0,10 + 0,16 + 0,20) x (18,80 - 10,00) m3 3,64
Z16+Z12 $r.gt.1,40m S1 x (0,10 + 0,16 + 0,20) x (296,00 - 218,30) m3 32,17
Z12+Z11 ér. gt. 1,52m S1x (0,10 + 0,16 + 0,20) x (24,10 - 16,00) + S2,5 x (0,10 + 0,25 + 0,20) x 16,00 m3 12,59
Z11+Z7 ér. gt. 1,65m S1 x (0,10 + 0,16 + 0,20) x (389,90 - 320,10) m3 28,90
Z7+Z2 $r. gt 1,60m S1 x (0,10 + 0,16 + 0,20) x (509,60 - 389,90 + 0,50) m3 49,76
Z2+71 ér. gt. 1,78m S2,5 x (0,10 + 0,25 + 0,20) x 35,00 m3 20,21
Z1+SP ér. gt 166m S1x (0,10 + 0,16 + 0,20) x 5,00 m3 2,07
Minus rury
D=250 -3,14 x0,125"2 x 51,00 =-2,5
D=160 - 3,14 x 0,080"2 x (550,10-61,00) = -9,83
minus rury i konstrukcje = -12,33
razem minus rury i konstrukcje m3 -12,33
razem m3 219,66
R=1,25 B |
$=1,25 -
21 KNNR 4 1009/07 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zeﬁ/nétz?e} 160mm
Rury do $ciekéw Dz=160mm PE-100 SDR 17 550,10 m 550,10
1 ~ razem m 550,10
22 Preliminarz kosztéw Zestawienie ksztattek zgrzewanych 10
Kolano (tuk ) 90° PE100, SDR17, D=160mm 5 szt 5,000
Kolano (tuk ) 15° PE100, SDR17, D=160mm 5 szt 5,000
Tréjnik redukcyjny PE100, SDR17, D=160/63mm 1 szt 1,000
. _u-, razem szt 11.00Q
23 KNNR 4 1010/07 Potgczenia rur polietylenowych, cisrniénibwyd\iP'E:PEHD 0 $rednicy zewnetrznej rur 160mm
metodg zgrzewania czotowego
550,10/6,00+ (5+5)x2+2 ztacze 114
. razem ziacze 114
24 'KNNR 4 1010/01 Potaczenia rur polietylenowych, cféniénio@yghiPE:ﬁEHD o $rednicy zewnetrznej rur 63mm
metodg zgrzewania czotowego
' ztacze 1,00
25 KNNR 4 1012/01 Montaz tulei koinierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm o potaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych
Tuleja kotnierzowa z kotnierzem dociskowym
PE100 SDR17 d=63/50 1 szt 1,000
razem szt 1,000
— = — T
~ [s=1 . | S ‘
26 KNNR 4 1120/01 Przepustnice kotnierzowe o $rednicy 50-65mm z wykfadzing elastomerowa
p. analogie zawor napowietrzjaco odpowietrzjacy Dn 50 do zabudowy w ziemi
1 kpl 1,00
kpl 1,00

razem




[image: image4.jpg]Rodos 6.0.18.6 [6679] - Rekomendacja SKB

Biuro Kosztorysowania i Analiz "A.J.KIELJAN" (0-32) 252-30-55

Przedmiar Strona 4/5
Rurociag ttoczny Sciekéw sanitarnych D 160mm do oczyszczalni $ciekéw. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla Kamienicy Polskiej
k/ Czestochowy
Nr Podstawa, opis robét Jm llos¢
27 KNR 2-19w 0306/12 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 250mm o
Rury ochronne Dz=250 PE 100 SDR17,6. 51,00 m 51,00
razem m 51,00
28 KNR 2-19 0120/02 Przecigganie przez rury przeciskowe rur ochronnych o $rednicy nominalnej 150mm
R=0,955
P. analogie Przeciagniecie rur przewodowych przez rure ostonowg
Z przedmiaru jw. 51,00 m 51,00
Z przewiertu poz. 36. 10,00 m 10,00
y . o razem m 61,00
29 Kl Uszczelnienie koficéw rury ochronnej pianka poliuretanowg
Uszczelnienie koricéw rur ostonowych 3 x 2 koncowka 6,000
razem koricéwka 6,000
30 KNNR 4 1606/02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o
$rednicy 160mm (1 préba - 200m)
préba 1,00
31 KNNR 4 9914.3/03 Doptata lub potracenie na kazde 10m przewodu do préb szczelnosci rurociagéw o dtugosci
réznej od 200m lub 500m przy $rednicy nominalnej rur 150mm
(550,10 - 200,00) / 10 odcinek 35
razem odcinek 35
32 KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi z tworzywa sztucznego o
R=0,955
Tasma z przewodnikiem elektrycznym
550,10 m 550,100
= - razem m 550,100
5. PRZEWIERT STEROWANY D250mm - PRZEJSCIE POD ul. Konopnickiej i 1
33 KNNR 10202/07 Roboty ziemne wykonywane koparkarﬁi podsi&:ie}nymi 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie =
kategorii I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
- Catos¢ robét ziemnych
Komora poczatkowa i odbioru 4,00 x 2,50 x (2,45 + 1,80) m3 42,500
e razem  m3 42,500
34 KNNR 10208/02 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwoéz urobku - dalsze 9km
przedmiar jw. 42,50 m3 42,500
razem m3 42,500 x9
35 KNNR 10315/04 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérka $cian wykopéw pod
k komory, studzienki itp. o gtebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
Komora poczatkowa i odbioru (4,00 + 2,50) x 2 x (2,45 + 1,80) m2 55,250
razem m2 55,250
36 ﬁKaIkuIacija ir;dywi&ualna Wykonanie przewiertu steroi/;nego "z weiskaniem rur PEHD D=200, z (gruni kat. Il -
111)
Przewiert sterowany D=250mm 10,00 m 10,000
= - razem m 10,000
37 preliminarz Dostawa rur L
Rury PEHD D=250mm SN8 10,00 m 10,000
razem m 10,000
38 KNNR 4 1411/04 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sﬁkich o grubosci 25cm
Zasypanie komér mieszanka zwirowo - piaskowa
Catos$¢ wykopoéw dla komér - przedmiar poz. 49. 42,50 . m3 42,500
razem m3 42,500
6. NAWIERZCHNIA D TR E
39 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-VI
Przedmiar poz. 1. 369,13 m2 369,13
razem m2 369,13
40 KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Przedmiar poz. 1. 369,13 m2 369,13
razem m2 369,13
41 KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Jw. 369,13 m2 369,13
razem m2 369,13
| 42 KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni asfaltem



[image: image5.jpg]Rodos 6.0.18.6 [6679] - Rekomendacja SKB

Biuro Kosztorysowania i Analiz "A.J.KIELJAN" (0-32) 252-30-55

Przedmiar Strona 5/5
Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych D 160mm do oczyszczalni $ciekow. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla Kamienicy Polskiej
k/ Czgstochowy
Nr Podstawa, opis robét Jm lios¢
przedmiar jw. 369,13 o - m2 369,13
razem m2 369,13
43 KNNR 6 0308/03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa wiazaca
0 grubosci po zageszczeniu 6¢cm
jw. 369,13 m2 369,130
- razem m2 369,130
44 KNR AT-03 0102/02 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$c¢ do 1km - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o grubo$ci 4cm
Frezowanie istniejacej nawierzchni ul. Konopnickiej na pozostatej szer. (do osi jezdni) - warstwy $cieralnej na
odcinku dt. kol. Bobrek - przyjeto 2 / 3 szerokosci jezdni
3,00 x (550,10 - 273,00) m2 831,30
minus przedmiar poz. 43. -369,13 m2 -369,13
razem m2 462,17
45 KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
Skropienie powierzchni j.w. 462,17 m2 462,17
N razem m2 462,17
46 KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa
$cieralna o grubo$ci po zageszczeniu 4cm
462,17 m2 462,17
razem m2 462,17




