Wójt Gminy






Kamienica Polska 05.01.2012r.

Kamienica Polska

BZ.271.3.14.2011
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – etap Ib, II, IIIb”
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:


- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002


- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów spełniających wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie pod warunkiem, że wszystkie wyroby i materiały będą zachowywały parametry pracy wskazane w projekcie i specyfikacji.

Pytanie 2: W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź: Zamawiający będzie żądał od Wykonawców oświadczenia i dokumenty zamieszczone w SIWZ, w szczególności w: dokumentacji technicznej, STWiOR oraz umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 









          Wójt Gminy









   /-/ Cezary Stempień

