OPIS techniczny


1. Dane ogólne

1.1. Zakres projektu wykonawczego

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie warunków realizacji projektowanych obiektów oczyszczalni, zgodnie z projektem budowlanym w warunkach ustalonej lokalizacji tychże obiektów.


Zakres projektu obejmuje:

· przygotowanie i organizację robót ziemnych dla obiektów wymagających wykonania fundamentów;

· technologia wykonania robót, szczegóły konstrukcji i posadowienia obiektów budowlanych;

· warunki wykonania rurociągów technologicznych;

· wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń budynku socjalno – technicznego;

· konstrukcja nawierzchni utwardzonych;

Projekt wykonawczy dla robót elektroenergetycznych zawiera Cz.II. niniejszej dokumentacji.

1.2. Warunki uzgodnienia projektu
Dla celów realizacji projektu dokonano niezbędnych uzgodnień w zakresie infrastruktury technicznej w tym z Zakładem Energetycznym „ENION” – Rejon dystrybucji Kłobuck (dz. Cz.II.) i PZUD Starostwo w Częstochowie.

Z wykonanych uzgodnień wynika, że teren projektowanych robót (oprócz przebudowy linii napowietrznej 15kW) nie posiada uzbrojenia podziemnego                     i innych przeszkód w realizacji zamierzeń.

2. Dane wyjściowe

2.1. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych

Zgodnie z wykonaną dokumentacją geotechniczną podłoża gruntowego, podłoże budują utwory czwartorzędowe, a mianowicie:

· 0,00 ( 0,20m – humus (gleba)

· 0,20 ( 2,00m – piasek drobny, średni

· 2,00 ( 3,70m – piasek średni i gruby

· 3,70 ( 7,90m – glina piaszczysta

· 7,90 ( 9,00m – ił

Swobodne zwierciadło wody nawiercono na poziomie 1,5 ( 2,0m p.t.

Na poziomie 6,7m p.t. zwierciadło wody napięte.

Biorąc pod uwagę występujące warunki gruntowo – wodne, przewiduje się wykonać zabezpieczenia wykopów ścianką szczelną (grodzice stalowe)                        i okresowego odwodnienia w przypadku realizacji zbiorników żelbetowych.

Dla realizacji rurociągów technologicznych występują dogodne warunki do ich realizacji (poziom 1,1 ( 1,5 p.t.).

2.2. Obliczenia techniczne
Dla określenia parametrów konstrukcyjnych projektowanych zbiorników (OB.3, OB.5) wykonano niezbędne obliczenia statyczne, które znajdują się                        w egzemplarzu archiwalnym dokumentacji.

3. Projektowane rozwiązania techniczne
3.1. Wykopy fundamentowe – technologia i organizacja robót ziemnych

Roboty przygotowawcze – powinny być wykonane przed przystąpieniem do robót zasadniczych i obejmować:

· geodezyjne wyniesienie w terenie osi budowli;

· rozbiórkę istniejących ogrodzeń;

· usunięcie warstwy humusu gr. 0,20m;

· wykonanie dróg technologicznych z płyt drogowych 150x100x18,5m w układzie płatowym, na podsypce z piasku gr. 15 cm;

(ramową lokalizację układu dróg przedstawiono na planie 1:500 – zał.3)

Wykopy fundamentowe i zabezpieczenia 

OB.3. Zbiornik zespolony

· wykop pod zbiornik ma być zabezpieczony ścianką z grodzic stalowych typu GU16-400, długości 10,0m, zabitych 3,0m poniżej poziomu posadowienia zbiornika.

Pomiędzy ścianą stalową a ścianą zbiornika pozostanie przestrzeń robocza b=1,85m, która po wykonaniu zbiornika ma być zasypana piaskiem z zagęszczeniem (IS(95) do poziomu i następnie usunięcie grodzic stalowych.

Wstępnie przyjęto, że w trakcie realizacji zbiornika, może zaistnieć konieczność usuwania wody gruntowej z wykopu. Stąd przewidziano zastosowanie drenażu w obsypce filtracyjnej podłączonego do studzienki zbiorczej betonowej DN 800mm (H-1,5m) i pompy przeponowej o wydajności 60m3/h. Wodę z wykopu tłoczyć wężami parcianymi (100mm, do najbliższej studni kanalizacji deszczowej.


Ilość godzin pompowania rozliczyć kosztorysem powykonawczym.

OB.5. Zbiornik osadu nadmiernego

· ma być również zabezpieczony ścianką z grodzic stalowych o dł. 9,0m, wbitych do poziomu terenu wzdłuż boków prostokąta 7,40x7,40m. W dalszej kolejności przestrzeń między zbiornikiem              i ściankę zasypać a grodzice wyciągnąć.

Odwodnienie wykopu zgodnie z technologią jak w przypadku OB.3. – zbiornik zespolony.

Zbiorniki mają być wykonane w zbiornikach zabezpieczonych j.w. wg technologii przedstawionej w ofercie przez Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne – Gerhard Chrobok sp. j. – Bojszowy Nowe (oferta w załączeniu               w „Przedmiary robót”).

Masy ziemne z wykopów będą użyte do obsypki zbiorników i niwelacji terenu do projektowanych rzędnych.

OB.1. Sitopiaskownik

Posadowienie urządzenia projektuje się na stopach fundamentowych zbrojonych w otwartym wykopie 2,0 x 15,0m i głębokości 1,15m. Pod stopy należy wykonać podbudowę z betonu (B-10) gr. 10cm.

Po wykonaniu stóp, wykop należy zasypać, urobkiem z wykopu                           i powierzchnię utwardzić brukiem gr. 8cm zgodnie z technologię wg opisu p.3.4. Ciągi komunikacyjne i schematów konstrukcyjnych (zał. 27 – cz. graficzna).

OB.2. Przepompownia ścieków „P-2”

Biorąc pod uwagę warunki lokalizacyjne przepompowni, dla zabudowy zbiornika zastosowano metodę studniarską a mianowicie:

· należy zapuścić kręgi żelbetowe studni „Hepner” DN 2250mm                   w uprzednio wykonanym wykopie o głębokości 1,0m

· po zabetonowaniu betonowego korka (B-17,5) i ustawienia zbiornika, wykonać dociążenia i zasypki. Od istniejącej drogi wykonać chodnik z kostki brukowej gr 6cm i b=1,5m, zgodnie z technologią utwardzenia nawierzchni (szczegóły konstrukcyjne zabudowy, przedstawia załączony schemat zabudowy – zał. 23).

3.2. Roboty konstrukcyjne i zabudowa urządzeń

3.2.1. Zbiornik zespolony

Po wykonaniu wykopu geolog dokumentujący winien potwierdzić warunki gruntowe jakie wystąpiły w poziomie posadowienia, ich zgodność z dokumentacją geotechniczną. W przypadku wystąpienia innych gruntów aniżeli przyjętych                  w projekcie wprowadzić w uzgodnieniu z projektantem zbiornika i zabezpieczeń wykopów odpowiednią korektę. Zasyp zbiornika należy wykonać piaskiem ubijanym warstwami względnie po stwierdzeniu przydatności gruntem uzyskanym z wykopów.

Opis konstrukcji:

· średnica wewnętrzna 

–     19,00m

· średnica zewnętrzna 

–     19,90m

· głębokość czynna 


–       7,10m

· wysokość zbiornika 

–       8,30m

· pojemność 



– 2011,00m3
Pod względem konstrukcyjnym jest to żelbetowy zbiornik cylindryczny otwarty o płycie dennej sztywno połączony z ścianą.

Płyta denna o grubości 100cm posadowiona jest na warstwie chudego betonu Kl. B10 o grubości 5 – 10cm przedzielona warstwą izolacji poziomej. Na płycie dna ułożona jest warstwa ochronna z betonu Kl. B30 grubości 20cm zbrojona w połowie wysokości siatką z prętów (6mm o rozstawie 30x30cm. Warstwę ochronną należy wykonać po zasypaniu zbiornika i zdemontowaniu ścianek stalowych, ponieważ jej zadaniem jest zabezpieczenie zbrojenia głównego płyty dna. W płycie dna osadzone są dwa słupy żelbetowe prefabrykowane, które stanowią podparcie dla podestu obsługi.

Płyta dna do betonowania podzielona jest przerwami roboczymi (tymczasowymi), których przebieg przedstawiono na rysunku.

Ściana zbiornika o wysokości 7,30m i grubości 45cm utwierdzona jest              w płycie dna. Przerwę roboczą wykonać 50cm nad płytą dna. Pozostałe przerwy robocze na wysokości ściany będą wynikać z zastosowanej technologii wykonania. W ścianie wykonać otwory, które po wprowadzeniu przewodów wypełnić betonem na cemencie ekspansywnym oraz łańcuchami uszczelniającymi (INTEGRA). Nad zbiornikiem zabudowany jest podest stalowy szr. 1,70m                       i długości 22,65m przykryty kratami podestowymi. Belki nośne podestu IPE-300 oparte są na ścianie zbiornika, słupach prefabrykowanych i ścianie studzienki pomiarowej.

Podest jest przeznaczony do obsługi urządzeń zamontowanych                        w zbiorniku. Zbiornik od zewnątrz i wewnątrz jest izolowany.

3.2.2. Zbiornik osadu nadmiernego

Dane ogólne:

· średnica wewnętrzna 

–   5,00m

· średnica zewnętrzna 

–   5,60m

· głębokość czynna 


–   5,00m

· wysokość zbiornika 

–   5,40m

· pojemność 



– 98,00m3
Pod względem konstrukcyjnym jest to żelbetowy zbiornik cylindryczny zamknięty. Płyta dna jest sztywno połączona ze ścianą, natomiast płyta górna przegubowo. W płycie górnej fragmenty przykryte są płytami prefabrykowanymi              i elementami stalowymi w miejscu lokalizacji urządzeń technologicznych.

Płyta dna o grubości 40cm pozostawiona jest na warstwie chudego betonu 5 -10cm przedzielona warstwą izolacji poziomej natomiast na płycie ułożona jest warstwa betonu klasy B30 w spadku do studzienki odwadniającej.

Ściana zbiornika o wysokości 500cm i grubości 30cm utwierdzona jest              w płycie dna. Przerwę roboczą wykonać 50cm nad płytą dna. Pozostałe przerwy robocze będą wynikać z zastosowanej technologii realizacji.

Zbiornik od wewnątrz i zewnątrz jest izolowany.

Warunki wykonania zbiorników

1.Materiały

· konstrukcja zbiorników wykonana jest z betonu klasy minimum B30 (C30/37);

· zbrojenie Kl.AII-18G2-b;

· stopień wodoszczelności 

– W6;

· stopień mrozoodporności 

– F150;

· klasa ekspozycji środowiska 
– XD2 co odpowiada śr. mokremu;

– XF3 duże nawilżenie bez środków odladzających;

· nominalna grubość otulenia wkładek zbrojonych

Cnom = Cmin + (c = 4,0 + 1,0 = 5,0cm;

· cement hutniczy – oznaczenie CEM IIIA – szczególnie zalecany do budowy oczyszczalni ścieków w ilości minimum 300kg/m3;

· kruszywo mineralne odporne na zamarzanie zgodnie z zaleceniami EN 12620;

· woda zarobowa 


– PN-EN 1008-2003;

· włókna do betonu 


– PN-EN 14889-1 i 2;

· dodatki uplastyczniające.

2. Skład mieszanek do wykonawstwa powłoki

Warstwa I (części wagowe):

· cement portlandzki CEMI 42.5 – 100

· hydroskop – 5

· woda – 60

Warstwa II i III:

· cement portlandzki CEMI 42.5 – 100

· hydroskop – 5

· piasek rzeczny przesiany przez sito 0.8mm – 40

· woda – 70

3. Izolacje zewnętrzne i wewnętrzne


Izolacje zewnętrzne ścian zbiornika

Zastosowano izolację przeciwwilgociowa typ lekki, którą należy wykonać              z mas hydroizolacyjnych na zimno w temperaturze powyżej +5(C na suchym                  i czystym podłożu:

· gruntowanie – Abizol „R” – jest to roztwór do gruntowania – norma zużycia 0,3 – 0,45Kg/m2 – 1 warstwa

· powłoka – Abizol „KL” – jest to lepik asfaltowy stosowany na zimno            z celulozowym wypełniaczem włóknistym – norma zużycia              1,2 – 2,2 Kg/m2 – 2 warstwy

Izolacje zewnętrzne można wykonać z innych materiałów, które spełniają wymaganie przewidziane w projekcie.

Izolacje wewnętrzne zbiornika

Zastosowano „Hydroskop” koncentrat jako dodatek uszczelniający do cementowej powłoki ochronnej.

Powłoka składa się z trzech warstw nanoszonych pędzlem lub przez natryskiwanie.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne


Elementy stalowe, podesty, balustrady, elementy pokrycia zabezpieczyć przez cynkowanie ogniowe. Pozostałe elementy jak np. klapa przykrywająca zabezpieczyć powłoką malarską.

3.2.3. Sitopiaskownik ze zbiornikiem wyrównawczym

1. Konstrukcja urządzeń

OB.1. – Sitopiaskownik:

· urządzenie kompletnie wyposażone zostanie wyprodukowane i dostarczone na plac budowy przez firmę: „TEW” sp. z o.o. ul. Obornicka 78, 51-114 Wrocław (www.tew.com.pl).

Podstawowe parametry urządzenia:

· typ – SSp 40/1,0;

· budowa: 

· sito spiralne typu SP-406;

· piaskownik z poziomym wałem ślimakowym;

· przenośnik ślimakowy typu TWR 5,5/1

· konstrukcja – wykonana jest w całości ze stali OH18N9(KO);

· sterowanie – szafki sterowniczej urządzenia;

· warunki pracy – urządzenie będzie pracować w terenie otwartym jest wyposażone w ocieplony płaszcz i ogrzewanie.

Połączenie z obiektem oczyszczalni nastąpi poprzez rurociągi wlotowe i wylotowe (szczegóły wg p.3.3. Rurociągi technologiczne).

OB.1. – Zbiornik wyrównawczy

· stanowi część składową sitopiaskownika i również w stanie kompletnym zostanie dostarczone przez firmę: „TEW” na plac budowy.

Podstawowe parametry zbiornika:

· konstrukcja – wykonana ze stali OH18N9(KO) jako zbiornik otwarty;

· wymiary – 2,0x2,0x2,0m;

· połączenie z sitopiaskownikiem poprzez rurociąg stalowy (KO) DN300mm i zasuwę kulową DN 300mm;

· połączenie z siecią doprowadzającą ścieki poprzez rurociągi PEHD wg p.3.3. Rurociągi technologiczne.

Zbiornik posiada przelew i rurociąg awaryjny (PEHD 200mm) podłączony do istniejącej studzienki S-1.

2. Zabudowa urządzenia

Urządzenie wsparte jest na słupach stalowych ze stopami, połączonym ze słupami fundamentowymi (żelbet.) poprzez śruby M-16 (stal KO).

Zgodnie z projektem fundamentowania (rys. zał.22) urządzenie będzie wsparte na stopach fundamentowych (16 szt.) o wymiarach:

· 50x50x100cm;

· beton B-30;

· stal kl. A-II (18G2);

· wodoszczelność – W-6;

· otulenie stali zbrojeniowej – min. 4,0cm.

Elementy betonowe należy zaizolować zewnętrznie, stosując:

· gruntowanie – abizol „R” (0,3kg/m3);

· powłoka – abizol „KL” (1,5 kg/m3).

3.2.4. Przepompownia ścieków „P-2”

Zgodnie z opisem w p. 3.1. zbiornik przepompowni zostanie umieszczony  w studni Hepnera wcześniej zapuszczonej do projektowanych rzędnych.


Po usunięciu zbiornika, wykonać dociążenia z betonu B-7,5 do wysokości rurociągu wlotowego. 

(szczegóły wg załączonego schematu zabudowy przepompowni – rys. zał. 23)

3.2.5. Ścianka oporowa

Dla celów komunikacji ze zbiornikiem zespolonym (transport urządzeń) zakończenie drogi dojazdowej przy zbiorniku zaprojektowano jako pionową ściankę oporową (żelbet) ze skrzydełkami zgodnie z nachyleniem skarpy gruntu nasypowego wokół zbiornika.

Zgodnie z projektem ścianki (rys. zał. 24) jej podstawowe parametry to:

· grubość płyt betonowych 
– b=20cm

· wysokość 


– 2,10m

· szerokość 


– 5,00m

· nachylenie skarp 

– 1:2.

Materiały: beton, stal, izolacje – zastosować identycznie jak w przypadku fundamentów sitopiaskownika.

3.2.6. Wskazówki do wykonawstwa robót
1. Roboty betonowe

Beton użyty do konstrukcji zbiorników musi spełniać wymagania norm                i normatywów.

Wykonawca robót betonowych winien zapewnić laboratoryjną recepturę doboru składników betonu zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 oraz udokumentować kontrole parametrów betonu w czasie realizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość kruszywa cementu dodatków i wody. Cement musi być z tej samej cementowni i posiadać odpowiednie atesty. Wartość wskaźnika w/c powinna być mniejsza od 0,50. do betonu należy jako domieszkę stosować włókno polipropylenowe w ilości 0,9Kg/m3 betonu. Włókna poprawiają urabialność betonu i redukują mini pęknięcia pochodzące od skurczu betonu.

Zbiorniki wykonać w deskowaniu inwentaryzowanym (np. DOKA, MEVA, PERI) co zapewni wysoką jakość powierzchni, geometrię kształtu oraz odpowiednie tempo realizacji. Przerwy robocze w betonowaniu wynikają                     z przyjętej technologii realizacji, a styki zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami normy PNEN 206-1:2003 i PN-88/B-06250 (dotyczy to również fundamentów pod sitopiaskownik i przy realizacji ścianki oporowej).

2. Instalacje odwodnieniowe

Konieczność wykonania instalacji odwodnieniowej jest uzależniona głównie od okresu wykonywania robót i warunków atmosferycznych, gdyż z warunków geotechnicznych podłoża gruntowego nie wynika jednoznacznie, że będzie konieczność odwodnienia wykopów skąd zaleca się rozliczyć rzeczywiste koszty odwodnienia wykopów, kosztorysem powykonawczym.

3.3. Rurociągi technologiczne

3.3.1. Warunki wykonania i uzbrojenia sieci rurociągów


W ramach projektowanej rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie sieci rurociągów technologicznych a mianowicie:

1. Rurociąg „K”  – w  układzie grawitacyjno – ciśnieniowym doprowadzający ścieki surowe do oczyszczalni i odprowadzający ścieki oczyszczone do istniejące kanalizacji oczyszczalni;

· odcinek łączący istniejący sieć ze zbiornikiem wyrównawczym należy wykonać jako:

· 3 x PEHD – 90mm (PE100 SDR17)

· 1 x PEHD – 160mm (PE100 SDR 17)

Częściowo ułożone w gruncie i jako ocieplone pianką poliuretanową                  + taśma izolacyjna na odcinku wejścia do zbiornika wyrównawczego łączone na kształtki kołnierzowe.

Rurociągi z istniejącej sieci 2 x 90mm i 1 x 160mm połączyć poprzez połączenie z siecią projektowaną metodą zgrzewania czołowego (wymaga wyłączenia na okres montażu).

Odcinek 1 x PEHD – 90mm, łączy pompownie P-1 ze zbiornikiem, wykonać jako nowe wyjście ze zbiornika pompowni lub jako połączenie do istniejącego rurociągu ciśnieniowego. 

· odcinek od sitopiaskownika do studni S-1:

· z sitopiaskownika poprzez rurociąg stalowy DN 300mm, łączony na kołnierze i szczelne przejście przez ściankę studzienki S-1;

· rurociąg awaryjny ze zbiornika wyrównawczego jako PEHD – 200mm (PE100 SDR 17) łączony na kształtki ciśnieniowe i ocieplony pianką poliuretanową;

· odcinek z komory rozdzielczej do pompowni „P-2”, jako:

· rur. PVC-U „S“ – 315mm (SDR34) z kielichem łączonym na uszczelkę gumową;

· odcinek od pompowni „P-2” do wlotu do zbiornika zespolonego (studnia           S-2):

· rurociąg ciśnieniowy z rur PEHD – 160mm (PE100 SDR 17);

· rurociąg PVC-U-S – 315mm od studni S-2 do zbiornika zespolonego, łącznie ze szczelnym przejściem przez ścianę zbiornika („PS”);

· odcinek od komory pomiarowej do istniejącej studni S-3, jako:

· rurociąg PVC-U-S – 315mm (SDR 34).

Uzbrojenie rurociągu:

· studnie rewizyjne PE 1000mm z włazami kl. D/600 – PN-87/4-74051/02 bez otworów wentylacyjnych na pierścieniach odciążających.

· rury ochronne pod drogami z rur stalowych wiertniczych

DN-457/10mm 
– 3 x 6,0mb

DN-273/7,1mm 
– 2 x 6,0mb

Wykopy i zasypki:

· wykopy wąskoprzestrzenne umocnione wypraskami stalowymi;

· podsypki z piasku gr. 20cm;

· zasypki z piasku gr. 30cm;

· zagęszczenie podsypek i zasypek pod drogami ( 95% i (90%                           w pozostałych przypadkach (wg modułu Proctora). Granulacja piasku 0,05mm<0,1<2mm.

Roboty ziemne przewidzieć zgodnie z PN-99/B-06050 oraz BN-83/8836-02 (przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze).

2. Rurociągi sprężonego powietrza

· rurociąg Ps-1 od dmuchaw AERZENER do systemu napowietrzania                  w zbiorniku zespolonym:

· na odcinku od dmuchaw do wyjścia z budynku jako rury stalowe (KO) DN-100 i DN-150 (PN 10), łączone kołnierzowo;

· od budynku do zbiornika z rur PEHD 160mm (PE100 SDR17) łączonych metodą zgrzewania. Przejście przez ścianę budynku szczelne typu „PS”;

· rurociąg Ps-2 od dmuchawy KDT do osadnika wtórnego:

· odcinek w budynku z rur stalowych (KO) DN 50mm (PN 10) i do osadnika wtórnego z rur PEHD 63mm (PE100  SDR17).

Przejście pod drogami zabezpieczyć rurami stalowymi ochronnymi:

DN-114/7mm 
– 2 x 6,0mb

DN-273/9mm 
– 2 x 6,0mb

Wykopy i zasypki:

· rurociągi układać we wspólnym wykopie umocnionym wypraskami stalowymi (rozstaw rurociągów – 0,30m) na podsypce z piasku gr. 15cm               i zasypce zagęszczonej gr. 20cm. Średnia głębokość wykopu – 1,20m.

3. Rurociąg osadu nadmiernego Os-1 i Os-2

· odcinek od osadnika wtórnego do zbiornika osadu nadmiernego (Os-1):

· wykonać z rur PEHD 200mm (PE80 SDR 17) wraz ze szczelnymi przejściami przez ściany zbiorników;

· odcinek od zbiornika osadu (Os-2) do istniejącego zbiornika osadu nadmiernego:

· wykonać z rur PEHD 90mm (PE80 SDR17)

Wykopy i zasypki:

· jak w przypadku rurociągów sprężonego powietrza.

4. Rurociąg wody nadosadowej Wn

· od zbiornika osadu (OB.5.) do studni kanalizacyjnej K-1, wykonać z rur PVC-U-S 200mm, głębokość ułożenia h=1,20m.

3.3.2. Wskazówki do wykonawstwa robót 


Generalnie nie przewiduje się odwadniania wykopów pod rurociągi.                  W przypadku wystąpienia wody w wykopach, zastosować drenaż (PE 100mm)             w obsypce filtracyjnej, studnię zbiorczą DN 800mm i pompę przeponową                  Q = 25m3/h.


Niezależnie od bieżącej kontroli robót, wykonane odcinki należy sprawdzić wykonując próby szczelności (zgodnie z PN-92/B-10735, PN-81/B-10725).

3.4. Remont i adaptacja pomieszczeń budynku socjalno – technicznego

3.4.1. Roboty remontowe


Uzgodniony zakres remontu pomieszczeń technicznych i socjalnych, przewiduje wykonanie:

· tynków, sufitów podwieszanych, posadzek, wykończenia ścian, ułożenie glazury, malowanie, wymianę drzwi zewnętrznych, sanitariatów i instalacji elektrycznych.

Dotyczy to pomieszczeń:

· stacji dmuchaw;

· sterowni;

· pokoju socjalnego;

· przedsionku i WC.

Szczegółowy zakres remontu zawiera przedmiar robót – Cz. IV.

3.4.2. Adaptacja pomieszczenia dla prasy odwadniającej do osadów
Przewiduje wykonanie:

· posadzek i ułożenie glazury na ścianach;

· kanalizacji do odprowadzenia ścieków z mycia posadzki i urządzenia prasy:

· z rur PVC 110mm i wpustu podłogowego;

· kanalizację podłączyć poprzez trójnik do istniejącego kanału PVC 315mm;

· doprowadzenie wody z istniejącej instalacji wodociągowej:

· rury PE 32 mm (PE80 SDR 17);

· zaworu antyskażeniowego DN 32mm w miejscu podłączenia;

· zaworu czerpalnego z końcówką na wąż;

· montażu dwóch wentylatorów dachowych typu A(160mm na podstawie dachowej wraz z orurowaniem z rur PVC 200mm;

· szczelnego przejścia przez ścianę budynku dla ramienia przenośnika ślimakowego z pomieszczenia prasy.

Szczegóły robót przedstawiono na załączonych rysunkach (zał. 19, 20, 21)           i w przedmiarach robót (Cz. IV)

3.5. Ciągi komunikacyjne – utwardzenia nawierzchni

Dotyczą:

1. Drogi i place manewrowe – wykonać z kostki brukowej gr. 8cm                          w krawężnikach drogowych na podbudowie.

2. Chodniki – z kostki brukowej gr. 6cm w obrzeżach trawnikowych na podbudowie.

Szczegóły konstrukcji utwardzeń przedstawiono na załączonych schematach (zał. 27).

3.6. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

a) w okresie wykonawstwa robót

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Normą Branżową – BN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                  z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych  i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).


Dotyczy to w szczególności robót przy użyciu dźwigów do montażu rur                 i studni (oznaczyć rejon gdzie nie wolno przebywać podczas pracy dźwigu). Ponadto na odcinkach, gdzie będą występować zbliżenia robót mniejsze od 3,0m od istniejących linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wyłączeń linii lub wykonywanie robót ręcznie.   

b) w okresie eksploatacji


Eksploatacja sieci ma być prowadzona przez obsługę która, winna być przeszkolona pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępując do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Wszystkie czynności związane z wejściem do studzienek kanalizacyjnych, powinny być wykonywane co najmniej w zespołach trzyosobowych z udziałem mistrza (1 osoba pracująca i 2 osoby asekurujące). Przed zejściem do zbiornika – studni należy opróżnić go ze ścieków i przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony zbiornik należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. Schodzący pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę kieszonkową. Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione. Wejście do zbiornika pompowni i studzienek winno spełniać formalne wymogi określone w § 57.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art. 226 KP dotyczące oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:

( Rozporządzenie MGPiB z dnia 01-10-1993 r. w sprawie bezpieczeństwa 

  i higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz .U. 

  nr 96, poz. 437),

( Kodeks Pracy art. 226.

Uwagi ogólne

1. Ewentualne zmiany tras kanałów dopuszcza się pod warunkiem 

    załatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora 

    projektu.

2. Wykonać należy ręczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych 

    urządzeń z projektowaną sieci kanalizacyjną celem uściślenia trasy tych 

     urządzeń oraz pomiaru ich rzędnych.

3. Po wytyczeniu całego kanału sprawdzić należy zgodność rzędnych terenu 

    i niwelety z rozwiązaniami projektowymi.

4. Zapewnić należy nadzór przy realizacji inwestycji ze strony właścicieli 

    urządzeń podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie 

    skrzyżowań i zbliżeń kanałów do istniejącego uzbrojenia terenu).

5. Wszelkie istotne niezgodności i propozycje należy uzgadniać z nadzorem 

    autorskim.
3.7. Wykaz ważniejszych norm i normatywów 

PN-86/B-02480 - 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów.

PN-89/B-03020 - 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-92/B-10735 - 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze.

PN-92/B-10727 - 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-89205 - 
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-06250 - 
Beton zwykły.

PN-57/B-24625 - 
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

BN-83/8036-02 – 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-91/M-34501- 
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów 

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/B-10729 - 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/C-89200 - 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/E-05125 - 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05100 - 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

i budowa.

