

[image: image1]
	                   SMOLEC  BARBARA

PROJEKTOWANIE  SIECI  I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KAMIENICA POLSKA   -  ETAP II

	                45-049 Opole, ul. Dwernickiego  17/1
	województwo:
	śląskie 
	branża:
	Elektryczna.

	Przedmiot rysunku:
	Skala:
	
	Imię i nazwisko
	Podpis

	SCHEMAT PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ 15 KV RELACJI SE PORAJ – L. KAMIENICA POLSKA 

SKABLOWANIE W REJONIE ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAMIENICA POLSKA
	
	Projektant
	inż. Barbara Smolec
	

	
	
	Specjalność  nr uprawnień
	elektryka nr 248/76/Op
	

	
	Stadium dokum.
	                      Projekt  budowlano – wykonawczy

	
	Nr  rysunku  4.1.                     
	Egz. 



Istn. linia napow. 15 kV – 3*AFL6- 35 mm2


Kier. L. Kamienica Polska 





SCHEMAT PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ 15 KV RELACJI SE PORAJ – L. KAMIENICA POLSKA 


SKABLOWANIE W REJONIE ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAMIENICA POLSKA





Istn. linia napow. 15 kV – 3*AFL6- 35 mm2.


 Kier.  stacja trafo  nr 822  Kamienica Polska








Proj. kabel 15 kV – 3* XUHAKXS 1*120mm2 – L= 170m





Istn. linia napow. 15 kV – 3*AFL6- 35 mm2 – kier. SE Poraj


Kier. SE Poraj





Proj. słup krańcowy 15/ Kpg – 12/12 z uziomem, głowicą kablową, odgromnikami 








Istn. słup krańcowo-krańcowy po przebudowie nr 17/RKK-12  + proj. uziom, głowica kablowa, odgromniki











