SCHEMAT KABLI ZASILAJACYCH I STEROWNICZYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW -ROZBUDOWA

Projektowana szafka zasilająco –  sterownicza „SZS2”




   Rst - skrzynka







YKY 5*4 mm2-  zasilanie



Sitopiaskownik


  

YKSY 3*1,5 mm2- sygnaliz. stanu






YKSY 3*1,5 mm2 -  Lampa sygnalizacji awarii







  2*(YKY 4*6 mm2)- zasilanie  dmuchawa 1   
Komora osadu czynnego


  

  2*(YKY 4*6 mm2)- zasilanie  dmuchawa 2

                                                Wyłącznik               




   Sm1 - skrzynka







   YKY 4*2,5 mm2- Mieszadło - zasilanie


  

  YKSY 2*1,5 mm2- Mieszadło – czujnik temp.







  YKSY 3*1,0 mm2-  Sonda tlenowa - zasilanie
 




  

  YKSY 4*1,0 mm2- Sonda tlenowa- sterowanie







  YKSY ekr  4*2,5 mm2 –  Dmuchawa recyrkul. osadu -zasilanie





  

  YKSY 3*1,5 mm2- Zawór elektr. - bypass

                                      Wyłącznik








  YKY 4*2,5 mm2- Napęd podnośnika osadu – zasilanie

                   




  

  YKY 4*2,5 mm2- Pompa osadu – zasilanie

     Zbiornik osadu




   Sm2 - skrzynka






  YKY 4*2,5 mm2- Mieszadło - zasilanie



  

  YKSY 2*1,5 mm2- Mieszadło – czujnik temp.








  YKSY 3*1,5 mm2- Wyłącznik pływakowy – suchobieg pompy





  YKSY 3*1,5 mm2- Wyłącznik pływakowy – suchobieg mieszadła


                Przepływomierz    

Proj. skrzynka SZ1           Sp1 - skrzynka






YKSY 3*1,0 mm2-  Przepływomierz - zasilanie
 




  

YKSYekr 4*1,0mm2-przepływomierz– Skrzynka SP -sonda - sygnalizacja




      






YKSY 3*1,5 mm2 -  Wentylatory



   Rpp - skrzynka





      
YKY 5*6 mm2 – zasilanie


        Pompownia posrednia


  

YKSY 3*1,5 mm2- sygnaliz. stanu pracy







                       YKY 4*2,5 mm2- Prasa do osadu - zasilanie

	                   SMOLEC  BARBARA

PROJEKTOWANIE  SIECI  I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 KAMIENICA POLSKA   

	                45-049 Opole, ul. Dwernickiego  17/1
	województwo:
	śląskie 
	branża:
	Elektryczna.

	Przedmiot rysunku:
	Skala:
	
	Imię i nazwisko
	Podpis

	SCHEMAT KABLI ZASILAJACYCH I STEROWNICZYCH - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAMIENICA POLSKA
	
	Projektant
	inż. Barbara Smolec
	

	
	
	Specjalność  nr uprawnień
	elektryka nr 248/76/Op
	

	
	Stadium dokum.
	                      Projekt  budowlano – wykonawczy

	
	Nr  rysunku  4                      
	Egz. 



