Zał. 1. Informacje podstawowe

1. Przedmiot i zakres projektowanej inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych w m. Kamienica Polska.

Zakres dokumentacji przewiduje:

· Zabudowę urządzeń do wstępnego oczyszczania ścieków surowych  w postaci sitopiaskownika;

· budowę nowego segmentu biologicznego oczyszczalni ścieków (zbiornik zespolony – etap II);

· remontu i dodatkowego wyposażenia istniejącego budynku socjalno – technicznego;

· kompleksowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Przedmiotowa rozbudowa została zaplanowana na etapie budowy I-go etapu budowy oczyszczalni i była warunkowana osiągnięciem pełnego obciążenia oczyszczalni I-etapu i możliwością doprowadzenia dodatkowych ilości ścieków do oczyszczalni.

2. Planowana realizacja inwestycji

Realizacja projektowanego zakresu robót, zgodnie z planem Inwestora (Gmina Kamienica Polska) planowana jest w roku 2009, jako jedno zadanie.

