Kamienica Polska 31.01.2008r.

3410/1/2008

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych ø 160 mm do oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej”

W odpowiedzi na pytanie przesłane przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie: Czy uznawane są referencje i doświadczenie w wykonywaniu gazociągów          z PE do tego przetargu?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt IV ppkt 2 lit b) SIWZ określajacym warunki w ramach potwierdzenia posiadanego doświadczenia Wykonawca winien przedstawić w wykazie dołączonym do oferty minimum 1 (jedną) wykonaną lub wykonywaną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia, czyli ułożenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w wykazie robót budowlanych związanych z ułożeniem wodociągu. Jednocześnie informuję, że w/w warunek dotyczy również dołączonych do oferty referencji.
