         








   
                      ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych 

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

| X | Zamieszczanie obowiązkowe
|    | Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego    | X |        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  |__|

Zawarcia umowy ramowej  |__|


SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

	Nazwa:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WANATACH

	Adres pocztowy:

ul. Warszawska 63

	Miejscowość:

Kamienica Polska
	Kod pocztowy:

42-260
	Województwo:

śląskie

	Tel.: 600314425
	Fax: -

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): ________________________________
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):


I.2) Rodzaj zamawiającego

	|__| Administracja rządowa centralna

|__| Administracja rządowa terenowa

|    | Administracja samorządowa

|__| Podmiot prawa publicznego

|__| Organ kontroli państwowej lub ochrony     prawa, sąd lub trybunał
	|__| Uczelnia publiczna

|__| Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

|__| Samodzielny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

| X | Inny (proszę określić): Ochotnicza Straż Pożarna


SEKCJA II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie nadwozia ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu marki Star 266 dla OSP Wanaty.

	II.1.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane             |   |
	Dostawy                              | X |
	Usługi                       |    |

	II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadwozia ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu marki Star 266.

Zabudowę nadwozia należy wykonać wg wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych opracowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wyszczególnienie minimalnych wymagań:
1. Podwozie z kabiną:

- podwozie samochodu 6x6 z kabiną załogową 6-osobową, 

- masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 12 350 kg, 

- zamawiający dostarczy podwozie marki Star 266 sprawne technicznie,

- prześwit najniższego punktu podwozia pod osiami – minimum 300 mm,

- kąt natarcia i zajścia – wartość dla oferowanego pojazdu – nie mniejszy niż 35o,

- rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu – minimum 3%,


         








   
                      ZP-400

	2. Kabina zespolona – jednomodułowa:

- kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa – zespolona w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), dobudowana do istniejącej kabiny,

- drzwi znajdują się po obu stronach kabiny,

- przebudowa przodu z szybą panoramiczną:

a) przebudowa podszybia (zewnętrznego i wewnętrznego),

b) przebudowa naroży okiennych przednich,

c) montaż nowej przedniej szyby od Star 1142 z uszczelką,

d) montaż nowych mechanizmów wycieraczek,

e) montaż nowych ramion i piór wycieraczek,

f) montaż zbiornika na płyn do spryskiwaczy,

g) wymiana podszybia tapicerowanego wewnętrznego,

- wymiana dachu na nowy typ, podwyższany,

- montaż jednolitego dachu nad kabiną zespoloną, wykonanego ze specjalnego tworzywa, konstrukcja wzmocniona (kompozytowy),

- przód kabiny – modernizacja:

a) montaż nakładki kompozytowej podszybia,

b) montaż nakładek kompozytowych naroży przednich,

c) montaż jednoczęściowej, kompozytowej atrapy przedniej,

- modernizacja dachu kabiny – montaż nakładki kompozytowej na dach – część przednia,

- wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi (od strony kierowcy i dowódcy),

- wykonanie drzwi do przedziału załogi, oryginalne Star, z szybami prostokątnymi (lewa i prawa strona),

- montaż stopni wejściowych do przedziału załogi – 2-podestowych, ścianki i spody każdego stopnia obłożone blachą aluminiową łezkową,

- montaż nowego zderzaka od Star 244,

- montaż w zderzaku nowych wkładów i reflektorów,

- prace remontowe przy kabinie:

a) remont blacharki kabiny,

b) remont podłogi,

3. Wykończenie i wyposażenie kabiny zespolonej:

- wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi,

- w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt,

- barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym,

- ocieplenie ścian sufitu,

- wyłożenie wykładziną miękką: ścian, sufitu i tapicerki 4 drzwi,

- wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca i dowódca) w części przedniej,

- wymiana uszczelek drzwi kabiny, nakładanych i klejonych,

- montaż wieszaków na odzież,

- montaż w suficie uchwytów do trzymania,

- podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 200 mm, wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą łatwo zmywalną,

- założenie nowego pokrowca na maskę silnika,

- wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca):

a) siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie, antypoślizgowym,

b) siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt (przodem do kierunku jazdy),

c) obudowa siedzenia skrzyniowego wykonana z tworzywa sztucznego (kompozytowa),

d) fotele dla kierowcy i dowódcy, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, bezwładnościowe punktowe,

e) siedzenia dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa „biodrówki”,

- montaż nowych osłon przeciwsłonecznych,

- założenie nowych chlapaczy przy kabinie,

- montaż nowych stopni rurowych do kabiny od strony kierowcy i dowódcy,

- wymiana wsporników i lusterek,

- kabina wyposażona w:

a) oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

b) oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi,

c) załączanie automatyczne oświetlenia wewnętrznego po otwarciu drzwi odpowiedniej części kabiny (każde z 4 drzwi),

d) montaż oświetlenia stopni wejściowych do przedziału załogi, załączane automatycznie po otwarciu drzwi,

e) niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej – moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min. 90m3/godz. Umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku – WEBASTO (z rozdziałem ciepła na autopompę),

- w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-1,25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz:

a) montaż panelu sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem,


         








   
                      ZP-400

	b) radiotelefon (Motorola GM360) dostarcza zamawiający,

- w kabinie muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: 

a) sygnalizacja załączenia autopompy,

b) sterowanie sygnalizacją, niebieskimi lampami pulsacyjnymi – 2 lampy zamontowane z przodu pojazdu,

c) sygnalizacja podniesienia masztu oświetleniowego z głowicą – 4x500W lub 2x1000W,

d) sygnalizacja otwarcia żaluzji,

e) sygnalizacja otwarcia podestów,

- z przodu kabiny montaż osłony rurowej, przedniej, wykonanej z rur stalowych lakierowanych oraz montaż 2  lamp pulsacyjnych niebieskich  z generatorem na   osłonie rurowej,

4. Zabudowa nadwozia – zabudowa pożarnicza:

- wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwałe zabezpieczonych antykorozyjnie: 

a) konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, 

b) poszycie zewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia

- po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi ze wspomaganiem otwarcia, systemem sprężynowym, wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki na klucz (jeden klucz do wszystkich zamków),

- zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji,

- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,

- w nadwoziu w schowkach bocznych, przednich w części dolnej, montaż przeniesionych akumulatorów z kabiny kierowcy,

- konstrukcja skrytki, zapewniająca łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji,

- montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory,

- spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,

- ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,

         - maksymalna wysokość całkowita pojazdu.-max 3300mm,

- maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu)-1850mm,

-montaż podestów bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia nad kołami-otwieranych, umożliwiający łatwy dostęp do sprzętu w schowkach, w części górnej,

- wykonanie podestów bocznych, musi być potwierdzone badaniami w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, i zawarte w przedstawionym certyfikacie badania samochodu dołączonym do oferty,

- montaż nadkoli z tworzywa sztucznego (kompozytowe)  nad kołami tylnymi,

- montaż podestu tylnego, uchylnego, otwieranego-umożliwiającego łatwy dostęp do górnej części schowka tylnego, powierzchnie platform, podestu roboczego  w wykonaniu antypoślizgowym,
- szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze,

- szuflady i wysuwne tace, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem,

- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach,

- w schowkach  miejsce   do mocowania n/w sprzętu: 

a) armatury: prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego,  klucza hydrantowego , kluczy pożarniczych,  itp., 

b) urządzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm, itp., 

c) narzędzi pracy: łom ,młot, topór, siekiera, piły, itp.

d) sprzętu sanitarnego: zestaw pierwszej pomocy, koc, folia, itp.

e) schowki  przeznaczone na sprzęt wodny , wyposażone w stojaki na węże 52-min 8szt i 75-min 8szt, wykonane z pręta nierdzewnego-ażurowe 

f) na miejsce na kanistry 5 l.

g) sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych częściach najniżej położonych skrytek, h) rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego,

i) dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

- schowki przystosowane do montażu wyposażenia, w co najmniej: 

a) miejsce na agregat prądotwórczy,

b) miejsce na torbę medyczną, 

c) paleta wysuwna na urządzenia ratownicze, 

d) paleta wysuwna na motopompę pływającą, 

e) miejsce na pilarki do drewna i betonu, 

f) regał  obrotowy na aparaty powietrzne nadciśnieniowe, 

g) miejsce na pompę szlamową, 

h) szuflada uchylno-wysuwna-4szt., 


         








   
                      ZP-400

	- z  tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

- dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego-użytkowy,  przeciwpoślizgowy, wyłożony  blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni,

- balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową 

łezkową o wysokości min 200 mm, a od zewnątrz blachą aluminiową lakierowaną,

- na dachu uchwyty na: drabinę nasadkową 4 przęsłową ,węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową,klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz,  tłumice. itp.

- skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu - zamykana, na różny sprzęt, min: sztychówki, widły, szczotki,  szufle, siekiery, łom, nożyce. łopaty,  itp.

- z tyłu dachu, barierka ochronna wykonana z 2 poziomów, rur aluminiowych,

         - drabinka wejściowa na dach –aluminiowa ,uchylna,  jednoczęściowa,  
- montaż dwóch poręczy, mocowanych do dachu i barierki bocznej, wykonanych z rur nierdzewnych,

         - skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie,        

5. Zbiornik wody:

- zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony, posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniając,

- montaż zbiornika wody o pojemności min 2300 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym wykonanego ze specjalnego tworzywa sztucznego (kompozytowy),

- zbiornik wyposażony  w instalację napełniania z hydrantu, króciec z nasadą 1x75  , umiejscowiony z prawej strony za tylnym kołem,

- instalacja napełniania zbiornika , powinna mieć konstrukcje zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika,

- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

6. Autopompa:

- autopompa jednozakresowa,  
- o wydajności co najmniej: 1600 l/min przy ciśnieniu 8bar , i głębokości ssania Hgs=1,5m,

- autopompa zamontowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi,

- napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy,

- autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 

a) z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

b) z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.,

- autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu,

- autopompa musi umożliwiać podanie wody  do minimum: 

a) dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu 

b) linii szybkiego natarcia

c) działka wodnego,

- autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy,

7. Instalacja wodna:

- układ wodny zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m,

- kolektor tłoczny z autopompy i linie toczne wykonane z rur nierdzewnych,

- instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110 geodezyjny,

- instalacja niskiego ciśnienia z autopompy -dwa króćce 75,  nasady tłoczne umiejscowione, po obu bokach pojazdu, za tylną osią,

- układ obniżający ciśnienie z zaworem ,tłoczący wodę z autopompy do zbiornika,

- konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie,

- na wlocie ssawnym pompy ,musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantującego bezpieczną eksploatację pompy,

- w przedziale pracy autopompy muszą znajdować się , co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy autopompy: 

a) manowakuometr

b) manometr niskiego ciśnienia

c) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu

d) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu

e) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu-regulacja obrotów autopompy

f) wyłącznik silnika pojazdu

g) zestaw przycisków sterujących, pracą fali świetlnej

h) kontrolka włączenia autopompy

i) wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik

j) wskaźnik ciśnienia oleju w silniku


         








   
                      ZP-400
	                   k) zawory linii tłocznych,

8. Działko wodne:

- wyprowadzenie instalacji wodnej  do działka na podest dachu z zaworem 21/2“,

- montaż działka  wodnego o regulowanej wydajności ,umieszczonego na dachu pojazdu, wydajność działka od 800 do 1600dm3/min,

      - przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający,

9. Szybkie natarcie:

- wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym

- montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z wężem o długości 40 mb z układem zwijania, przekładnią zębatą stożkową-aluminiową , z hamulcem,  z korbą 

- podłączenia przewodów  – złączki wysokociśnieniowe,  

- prądownica wodna

- linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody  bez względu na stopień rozwinięcia węża

- zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu,

10. Zbiornik piany:

- zbiornik środka pianotwórczego ,wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów

- zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację

- pojemność zbiornika do 10% pojemności  zbiornika głównego

- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym ,powinno być możliwe z poziomu dachu pojazdu, nasada ssawna 52

- w najniższym punkcie, umiejscowiony zawór, do grawitacyjnego opróżniania zbiornika.  

11. Dozownik piany:

- autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy 

- montaż dozownika środka pianotwórczego -DSP

12. Instalacja elektryczna:

Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:

- wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe

- urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych

- z przodu pojazdu na dachu kabiny- 2 lampy niebieskie w koszach ochronnych- LBO pomiędzy nimi zamontowany głośnik-płaski z sygnałem dźwiękowym i mikrofonem oraz pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu

- montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem

- instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem ,tych które wymagają stałego zasilania

- montaż reflektora pogorzeliskowego - dwulampowego lub jednolampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem,

        - kabina zespolona wyposażona: 

a) w oświetlenie wewnętrzne kabiny

b) w  oświetlenie stopni wejściowych do przedziału załogi,


- skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie,


- montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego


- w każdej skrytce co najmniej: jedna podłużna, lampa oświetlenia wewnętrznego


- pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie   w warunkach słabej widoczności


- montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego, nad żaluzjami (min 5szt)-oświetlenie pola pracy wokół nadwozia  wraz z osłonami, zamontowanych w balustradzie dachu

- montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu


    - montaż lamp obrysowych pojazdu,


    - montaż lamp odblaskowych bocznych, 

- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

13. Lakierowanie:

- nadbudowy specjalnej i kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami

- kolorystyka:  elementy podwozia – w kolorze czarnym, błotniki i zderzaki – w kolorze białym, kabina, zabudowa-czerwień sygnałowa (RAL 3000)

- konserwacja podwozia

14. Prace uzupełniające przy podwoziu:

- remont resorów tył ze wzmocnieniem(dołożenie po jednym piórze do resora )

- montaż nowego filtra powietrza

- montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku

- montaż wałka do wyciągarki
15. Napisy:

Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy -“OSP +nazwa  + numerów  operacyjnych (boki+ tył+ dach)  + czerwonego(białego) napisu „STRAŻ” na białej(czerwonej) nakładce dachu

Wykonawca do oferty winien obowiązkowo dołączyć, ważne na dzień składania ofert pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu  Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane 


         








   
                      ZP-400
	przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające:
a)pozytywną opinię na układ wodno-pianowy   

b)pozytywną opinię na nadwozie pożarnicze (opinia ta musi zawierać, wykonanie podestów  bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia-certyfikowane w CNBOP)


	II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny

	Główny przedmiot
	| 3 || 4 |.| 1 || 4 |.| 4 || 2 |.| 1 || 0 |-| 3 |

	Dodatkowe przedmioty
	|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |-|    |

|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |-|    |

	II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej    tak  |__|  ilość części _____*         nie  | X |

	II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   tak  |__|     nie  | X |


II.2) Czas trwania zamówień lub termin wykonania**

	Okres w miesiącach: |__||__| lub dniach: |__||__||    ||    |

lub 

data rozpoczęcia |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| (dd/mm/rrrr) 

lub zakończenia | 3 || 0 |/| 0 || 9 |/| 2 || 0 || 0 || 9 |  (dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM                             I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

	Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) Warunki udziału

	Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ustawy. 

2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie rodzaju prowadzonej działalności wpisanej we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.  

c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – kadra osobowa skierowana do realizacji zamówienia posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.  

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.  

3.  Udzielą minimum 24 miesięcznej gwarancji na nadwozie.

4. Posiadają pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu  Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające:
a)pozytywną opinię na układ wodno-pianowy   

b)pozytywną opinię na nadwozie pożarnicze (opinia ta musi zawierać, wykonanie podestów bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia-certyfikowane w CNBOP)
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ, metodą „spełnia” – „nie spełnia”.

	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dotyczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do specyfikacji. 


         








   
                      ZP-400
	2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż                                6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu  Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające:
a)pozytywną opinię na układ wodno-pianowy   

b)pozytywną opinię na nadwozie pożarnicze (opinia ta musi zawierać, wykonanie podestów bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia-certyfikowane w CNBOP)


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

	IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

	Przetarg nieograniczony      | X |                                Przetarg ograniczony          |__|

	Negocjacje z ogłoszeniem    |__|                               Dialog konkurencyjny          |__|

	Licytacja elektroniczna         |__|

	IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców |__||__||__|


IV.2) Kryteria oceny ofert

	IV.2.1) Kryteria oceny ofert***

	Najniższa cena  | X |

lub 

	Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie  |    |

	Kryteria

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................
	Znaczenie

............
............

............

	IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                                     

tak |__|  adres strony, na której będzie prowadzona:________________________      nie | X |


IV.3) Informacje administracyjne

	IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Wanatach, Wanaty, ul. Warszawska 63, 42-260 Kamienica Polska

	IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

_________________________________________________________________________________ 

	IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: ______________________________________________________________________

	IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: | 2 || 4 |/| 0 || 7 |/| 2 || 0 || 0 || 9 |  (dd/mm/rrrr)                                                 Godzina: 1000
Miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Wanatach, Wanaty, ul. Warszawska 63, 42-260 Kamienica Polska

	IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| (dd/mm/rrrr)

lub 

okres w dniach: |__|| 3 || 0 | (od ostatecznego terminu składania ofert)

	IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
___________________________________________________________________________


         








   
                      ZP-400
	IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
__________________________________________________________________________

	IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

___________________________________________________________________________

	IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

__________________________________________________________________________________________

	IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

etap nr                         czas trwania etapu

______                        _______________

______                        _______________

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, 

zostaną zakwalifikowani do następnego etapu?                  tak |__|   nie |__|

	IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Data: |   ||   |/|   ||   |/|   ||   ||   ||   |  (dd/mm/rrrr)                                                 Godzina: _____
Miejsce: __________________________________________________________________________

	IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

___________________________________________________________________________

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
___________________________________________________________________________

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
___________________________________________________________________________

	IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):

___________________________________________________________________________


* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.

** Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.
PAGE  
7

