Kamienica Polska 17.05.2010r.

1/2010

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż okien i drzwi zewnętrznych z PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej Filia                        w Osinach.

W odpowiedzi na pytanie złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze robót ujęto parapety wewnętrzne.
Odpowiedź: W ofercie cenowej należy uwzględnić dostawę i montaż parapetów wewnętrznych o szerokości 35 cm, i długości dostosowanej do poszczególnych otworów okiennych. Parapety winny być wykonane                   z komorowego PCV w kolorze białym.
Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

