






Kamienica Polska 10.06.2010r.

3410/5/2010
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku przedszkola                   w miejscowości Zawisna.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie1:  Czy do docieplenia budynku można użyć innego systemu niż system Baumit?
Odpowiedź: Do docieplenia budynku można używać innego systemu (np. Caparol).
Pytanie 2: Proszę o podanie informacji, które okna i drzwi należy wymienić na nowe. Proszę o podanie jakie są wymiary okien i drzwi i jakie powinny spełniać wymagania.
Odpowiedź: Okna, które zostały ujęte w przedmiarze robót to okna nowe. Wymierzenia otworów okiennych z oknami drewnianymi Wykonawca winien dokonać samodzielnie w celu właściwego określenia ceny ofertowej. W przypadku drzwi wewnętrznych Wykonawca winien zdemontować istniejące drzwi, następnie powiększyć otwory                            i zamontować nowe drzwi o wymiarach skrzydła 200 x 90 cm.
Pytanie 3: Czy należy wymienić wszystkie parapety?
Odpowiedź: W zakres remontu nie wchodzi wymiana parapetów.
Pytanie 4: Jakiego rodzaju należy zastosować panele podłogowe i listwy przypodłogowe?

Odpowiedź: Należy zastosować panele podłogowe o klasie ścieralności odpowiadającej pomieszczeniom często użytkowanym. Należy zastosować listwy systemowe do paneli. Panele podłogowe i listwy w kolorze dąb.
    Wójt Gminy

    /-/ inż. Włodzimierz Kleszcz

