Kamienica Polska 10.06.2010r.

3410/5/2010
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku przedszkola                   w miejscowości Zawisna.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie1:  Jaki należy zastosować rodzaj paneli i jakiego koloru?
Odpowiedź: Należy zastosować panele podłogowe o klasie ścieralności odpowiadającej pomieszczeniom często użytkowanym. Panele podłogowe i listwy w kolorze dąb.
Pytanie 2: Jakie należy zastosować listwy jako wykończenie?
Odpowiedź: Należy zastosować listwy systemowe do paneli.
Pytanie 3: Czy do docieplenia budynku można zastosować inny system niż system Baumit?
Odpowiedź: Do docieplenia budynku można używać innego systemu (np. Caparol).
Pytanie 4: Jakie okna i drzwi należy zastosować – nowe, czy z demontażu?
Odpowiedź: Okna, które zostały ujęte w przedmiarze robót to okna nowe. Wymierzenia otworów okiennych z oknami drewnianymi Wykonawca winien dokonać samodzielnie w celu właściwego określenia ceny ofertowej.                  W przypadku drzwi wewnętrznych Wykonawca winien zdemontować istniejące drzwi, następnie powiększyć otwory i zamontować nowe drzwi          o wymiarach skrzydła 200 x 90 cm.
Pytanie 5: Jakie rynny i parapety należy zastosować – nowe, czy z demontażu?

Odpowiedź: W zakres remontu nie wchodzi wymiana parapetów. Wykonawca winien zastosować nowe rynny z PCV.
Pytanie 6: Czy zastosować styropian przy ościeżach?

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót i sztuką budowlaną.
Pytanie 7: Jakiej grubości winna być wykonana posadzka cementowa?
Odpowiedź: Posadzka cementowa winna posiadać grubość 5 cm.
    Wójt Gminy

    /-/ inż. Włodzimierz Kleszcz

