Kamienica Polska 13.01.2010r.

3410/15/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Pytanie1:  Rozbieżność między Projektem a Książką Przedmiarów w następujących pozycjach robót budowlanych:

Poz. 27 i 28 – w projekcie płyta żelbetowa klatki schodowej 12 cm, w przedmiarach płyta żelbetowa grubości 9 cm,

Poz. 40 – w przedmiarach nie podano grubości podkładu betonowego,

Poz. 43 – w projekcie izolacja w parterze z płyt styropianowych grubości 12 cm                  w przedmiarach nie podano grubości styropianu,


   - w projekcie izolacja na piętrze z płyt styropianowych grubości 3 cm                     w przedmiarach pominięto pozycję izolacji ze styropianu piętra,

Poz.  44 i 45 – w projekcie warstwy wyrównawcze grubości 3 cm w przedmiarach warstwy wyrównawcze grubości 3 cm,

Poz. 47 – w projekcie izolacja z wełny mineralnej grubości 20 cm w przedmiarach nie podano grubości wełny mineralnej,

Poz. 57 – malowanie tynków ścian i sufitów w przedmiarach ujęto 789,0 m2,                a powinno być 1160, 6 m2 – pominięto malowanie stropu, spodu schodów spocznika,

Poz. 9 – rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbesto-cementowych w przedmiarach nie uwzględniono utylizacji,

Poz. 18 i 19 – wywóz gruzu na odległość 2 km – Inwestor wskaże miejsce wywozu odległe o 2 km od budowy lub poda faktyczną odległość wywozu gruzu.
Odpowiedź: 
Poz. 27 i 28 – w wycenie przyjąć płytę grubości 12 cm wraz z podestem o tej samej grubości.
Poz. 43 – w wycenie przyjąć styropian o grubości 12 cm (izolacja w parterze), w wycenie przyjąć styropian grubości 3 cm (izolacja na piętrze).

Poz.  44 i 45 – w wycenie należy przyjąć warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości    5 cm.
Poz. 47 – w wycenie ująć izolację z wełny mineralnej o grubości 20 cm.
Poz. 57 – w wycenie należy przyjąć powierzchnię 1158,0 m2.              

Poz. 9 – w wycenie należy przyjąć utylizację płyt azbestowo-cementowych.
Poz. 18 i 19 – w wycenie nie należy przyjmować wywozu gruzu i materiałów                       z demontażu. Wyjątek stanowią płyty azbesto-cementowe.
Pytanie 2: Rozbieżności pomiędzy Projektem a Książką Przedmiarów w następujących pozycjach elewacji budynku:

Poz. 12 – w projekcie przyjęto ocieplenie ścian wełną mineralną w przedmiarach przyjęto styropian lecz bez podania grubości styropianu na ścianach i szpaletach. Pominięto w Książce Przedmiarów parapety zewnętrzne.

Odpowiedź: Poz. 12 – ocieplenie ścian wycenić wg projektu elewacji, tj. ściany – styropian gr. 12 cm, cokół – styropian gr. 5 cm, ościeża – styropian gr. 3 cm. W wycenie przyjąć parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym                      z projektem elewacji.
Pytanie 3: Pominięte pozycje w Książce Przedmiarów w stosunku do Projektu:

1. Izolacja ścian fundamentowych styrodrutem grubości 10 cm i materiałami powłokowymi (ujęto w przedmiarach tylko wykop),

2. Izolacja pozioma dyspersyjna podkładu na podłożu gruntowym,

3. Dodatkowe belki żelbetowe stropu o rozpiętości ponad 6,0 m,

4. Zbrojenie tych belek,

5. Wykonanie strzemion do belek i wieńcy,

6. Wykonanie płyty żelbetowej spocznika klatki schodowej,

7. Zbrojenie spocznika,

8. Obłożenie schodów wewnętrznych płytkami,

9. Konstrukcja dachu,

10. Pokrycie dachu,

11. System rynnowy i rur spustowych,

12. Obróbki blacharskie,

13. Wyprawienie kominów ponad dach,

14. Kratki wentylacyjne na kominach ponad dach,

15. Nakrywy kominów.

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić izolację cokołu o wys. 1 m po obwodzie styropianem grubości 5 cm. W wycenie należy podać cenę za m2 stropu uwzględniając żebra rozdzielcze i belki. Przedmiary dotyczące montażu konstrukcji dachu wraz z pokryciem i robotami towarzyszącymi zostały zamieszczone na stronie: www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl w zakładce zamówienia publiczne             i przetargi  jako: korekta załącznika nr 7a – przedmiar robót – roboty budowlane.             W przypadku wyprawy kominów ponad dach, należy przyjąć jako ocieplenie styropianem gr. 4 cm. Kolor i rodzaj wyprawy tynkarskiej należy przyjąć zgodnie            z projektem elewacji, nakrywy kominów z blachy powlekanej ocynk zgodnie                   z projektem elewacji. Kratki wentylacyjne systemowe z PVC w kolorze tynku.               W przypadku zbrojenia elementów żelbetowych, należy zastosować wszystkie elementy żelbetowe.
