Kamienica Polska 13.01.2010r.

3410/15/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: W projekcie budowlanym konstrukcja stropu nad parterem oparta na trzpieniach betonowych po obwodzie, a w przedmiarze robót pominięto ten element konstrukcyjny. Ponadto uważam, że powinien być wykonany wieniec żelbetowy spinający konstrukcję stropu który nie ujęto ani w projekcie budowlanym ani                w przedmiarach. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Belki stropowe projektowanego stropu układa się na ścianach na warstwie zaprawy cementowej M10 o grubości min 20mm co należy uwzględnić                        w  wycenie m2 stropu, wieńce żelbetowe występuję w przedmiarze w ilości 12,8  m3, stal jest uwzględniona w  poz. wyk zbrojenia.
Pytanie 2: W projekcie budowlanym ujęto wejście na dach drabiną zewnętrzną,                               a w przedmiarach pominięto ten element (drabina zaprojektowana niezgodnie                z BHP). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż drabiny stalowej zgodnie z projektem elewacji.

Pytanie 3: W projekcie budowlanym ujęto pochwyty klatki schodowej, a w przedmiarach pominięto ten element. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.  
Odpowiedź: W wycenie uwzględnić pochwyt wg projektu budowlanego.  

Pytanie 4: W projekcie budowlanym ujęto malowanie ścian w kolorze białym, a w projekcie wnętrz malowanie w różnych kolorach. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z projektem wnętrz.
Pytanie 5: W projekcie wnętrz ujęto ladę kasową, a w przedmiarach pominięto ten element. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź: W wycenie nie należy uwzględniać elementu lady kasowej.
Pytanie 6: W projekcie instalacji elektrycznej ujęto inne oświetlenie niż w projekcie wnętrz. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. 

