Kamienica Polska 08.01.2010r.

3410/15/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1: W Projekcie budowlanym – architektura i konstrukcja (II projekt architektoniczno-budowlany, 3.1. Izolacje – str. 29) Projektant przewidział wykonanie docieplenia budynku wełną mineralną gr. 12 cm, natomiast w przedmiarze robót dotyczącym elewacji ujęte jest docieplenie budynku płytami styropianowymi. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2: W projekcie budowlanym – architektura i konstrukcja (II projekt architektoniczno-budowlany, 3.1. Izolacje str. 29) Projektant przewidział wykonanie tynku siloksanowego, natomiast w przedmiarze robót dotyczącym elewacji ujęte jest wykonanie tynku silikonowego. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem                 o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem robót tynk silikonowy.

Pytanie 3: W opisie do planu zagospodarowania I. Część opisowa pkt 2 Projektant umieścił zapis o montażu ławek typu: mmcite Vera LV250. W przedmiarze zagospodarowania terenu brak jest pozycji na w/w montaż. Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem, czy i w której pozycji uwzględnić w wycenie montaż ławek.

Pytanie 4: W opisie do planu zagospodarowania I. Część opisowa pkt 3 Projektant umieścił zapis o montażu koszy na śmieci typu: mmcite4Diagonal DG315. W przedmiarze zagospodarowania terenu brak jest pozycji na w/w montaż. Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem, czy i w której pozycji uwzględnić w wycenie montaż koszy na śmieci.

Pytanie 5: W opisie do planu zagospodarowania I. Część opisowa pkt 4 Projektant umieścił zapis o montażu stojaka na rowery typu: mmcite4 Velo VL145. W przedmiarze zagospodarowania terenu brak jest pozycji na w/w montaż. Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem, czy i w której pozycji uwzględnić w wycenie montaż stojaka na rowery.

Pytanie 6: W opisie do planu zagospodarowania I. Część opisowa pkt 5 Projektant umieścił zapis o montażu zewnętrznych lamp stojących typu: Spotline Otos 230455. Spotline Nautic Round, Spotline Dasar ES111 Round. W przedmiarze zagospodarowania terenu brak jest pozycji na w/w montaż. Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem, czy i w której pozycji uwzględnić w wycenie lampy.

Pytanie 7: W opisie do planu zagospodarowania I. Część opisowa pkt 6 Projektant umieścił zapis o nasadzeniach krzewów typu: żywotnik zachodni odm. Globosa przed wejściem do budynku oraz roślin okrywowych typu jałowiec płożący wzdłuż ścieżek. W przedmiarze zagospodarowania terenu brak jest pozycji na w/w nasadzenia. Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem, czy i w której pozycji uwzględnić w wycenie nasadzenia. Prosimy również o określenie ilości sadzonek jałowca.

Odpowiedź: Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem robót tylko zagospodarowanie terenu bez elementów małej architektury i zieleni.

