Kamienica Polska 13.01.2010r.

3410/15/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Rozbieżności między Projektem a Książką Przedmiarów:

1. Robót budowlanych
1.1 pominięto w Książce Przedmiarów barierkę przy drzwiach balkonowych na piętrze,

1.2 pominięto w Książce Przedmiarów rozbiórki przybudówek i sposobu likwidacji istniejącej piwnicy,

1.3 pominięto w Książce Przedmiarów wylewki samopoziomujące pod płytki winylowe i panele podłogowe w całym obiekcie,

1.4 w projekcie posadzki „płytki winylowe EXPONA STONE” w Książce Przedmiarów płytki terakotowe o wymiarach 20x25 cm,

1.5 Pominięto w Książce Przedmiarów listwy przyścienne we wszystkich pomieszczeniach (ewentualne cokoliki przy płytkach terakotowych),

1.6 Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

1.7 Brak zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej.
2. Roboty instalacyjne:

2.1 brak w przedmiarach demontażu instalacji gazowej w budynku,

2.2 brak w przedmiarach gazowego zaworu bezpieczeństwa Mag.
3. Zagospodarowanie terenu:

3.1 brak w przedmiarach robót: ławek typ VERALU 250, koszy DIAGONAL DG 315, stojak na rowery VELOVL 145, lamp stojących OTOS 23045, zewnętrznych lamp NAUTIC ROUND DASAR ES 111 ROUND,

3.2 brak w przedmiarach opaski wokół budynku z kostki grubości 6 cm wraz                          z podbudową.
Odpowiedź: 
1. Roboty budowlane:
1.1 Należy ująć w wycenie barierkę przy drzwiach balkonowych.

1.2 Wszelkie prace rozbiórkowe zostały ujęte w przedmiarze.

1.3 Należy wycenić wg projektu zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.
1.4 W wycenie należy ująć: pietro – płytki terakotowe, parter – płytki winylowe zgodnie z opisem do projektu wnętrz.
1.5 Należy wycenić listwy i cokoliki wys. 10 cm.

1.6 Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej należy uwzględnić na podstawie istniejących rysunków projektu budowlanego. Okna PCV pięciokomorowe, od wewnątrz białe, od zewnątrz – zgodnie z projektem elewacji.
1.7 Wymiary stolarki drzwiowej wewnętrznej należy uwzględnić na podstawie istniejących rysunków projektu budowlanego.
2. Roboty instalacyjne:

2.1 W wycenie należy ująć rozbiórkę istniejących elementów instalacji gazowej.
2.2 W wycenie należy uwzględnić gazowy zawór bezpieczeństwa MAG.
      3.   Zagospodarowanie terenu:

3.1 Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem robót tylko zagospodarowanie terenu bez elementów małej architektury i zieleni.
3.2 Uwzględnić w wycenie opaskę wokół budynku z kostki grubości 6 cm.
