Kamienica Polska 13.01.2010r.

3410/15/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: W Projekcie Budowlanym dział „I Projekt zagospodarowania działki” punkt „Usytuowanie obiektów na działce” widnieje zapis: Śmietnik – kontenery na śmieci, zamykane ustawione na utwardzonym podłożu i pod zadaszeniem – projektowane…”, natomiast w przedmiarze robót dotyczącym zagospodarowania terenu brak jest pozycji na w/w zadaszenie. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zadaszenie koszy na śmieci jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak, to zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru oraz dokumentacji o konstrukcję zadaszenia.
Pytanie 2: W Projekcie Budowlanym dział „I Projekt zagospodarowania działki” punkt „szata roślinna” widnieje zapis: … planowane jest nasadzenie zieleni niskiej (trawa, krzewy) wokół budynków i przy proj. parkingu”, natomiast w przedmiarze robót dotyczącym zagospodarowania terenu brak jest pozycji na wykonanie trawników. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wykonanie trawników jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak, to zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem robót tylko zagospodarowanie terenu bez elementów małej architektury i zieleni. Natomiast należy uwzględnić w wycenie opaskę wokół budynku z kostki grubości 6 cm.

Pytanie 3: Na rzutach branży konstrukcyjnej oraz architektonicznej (PK1, PK2, PB1, PB2) okna lewej części budynku są opisane jako luksfery, natomiast na rysunkach elewacji (A-03, A-05) opisane są jako okna ze szkłem z sitodrukiem, lub szkłem ornamentowym. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy przyjąć luksfery, zgodnie z projektem architektonicznym.
Pytanie 4: W przedmiarze robót branży budowlanej ujęte jest wykonanie stropu CERAM 60B, natomiast w Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego punkt 3. „Strop nad parterem” przyjęto strop Porotherm 50. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć strop ceramiczny Porotherm 50.
Pytanie 5: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, w której pozycji należy wycenić drzwi wejściowe (90x220+45x220) szt. 2, drzwi balkonowe na piętrze (125x210) szt. 1, oraz drzwi do kotłowni stalowe, przeciwpożarowe EI 30?
Odpowiedź: Drzwi wejściowe i balkonowe należy wycenić z Profili 5 komorowych z PCV, natomiast drzwi do kotłowni jako drzwi stalowe EI 30.
Pytanie 6: W przedmiarze branży budowlanej brak jest pozycji związanych z montażem nowej konstrukcji dachu, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.
Pytanie 7: W przedmiarze branży budowlanej brak jest pozycji związanych z montażem nowego pokrycia dachu z blachy dachówkowej, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.
Pytanie 8: W przedmiarze branży budowlanej brak jest pozycji związanych z montażem rynien i rur spustowych z PCV, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.
Pytanie 9: W przedmiarze branży budowlanej brak jest pozycji związanych z montażem obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W przedmiarze robót nie występuje pozycja związana z montażem konstrukcji dachu z uwagi, że producent kratownicy kompleksowo: projekt, konstrukcję, montaż i dostawę loco budowa. Przedmiary dotyczące montażu konstrukcji dachu wraz z pokryciem i robotami towarzyszącymi zostały zamieszczone na stronie: www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi  jako: korekta załącznika nr 7a – przedmiar robót – roboty budowlane. 
Pytanie 10: W przedmiarze branży budowlanej brak jest pozycji związanych z demontażem istniejącej stolarki, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić demontaż istniejącej stolarki.
Pytanie 11: Do materiałów przetargowych dołączony jest projekt zagospodarowania wejścia do budynku, na którym przedstawione jest oświetlenie terenu (lokalizacja lamp). 

a) Czy oświetlenie terenu ma być wykonywane?

b) Czy jest opracowany projekt elektryczny na zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku(jakie są przekroje kabli, czy jest dodatkowa szafa oświetleniowa)?

c) Czy jest sporządzony przedmiar na powyższe roboty?

Odpowiedź: Oświetlenia terenu nie należy uwzględniać w wycenie. Zostanie ono ujęte odrębnym opracowaniem.
Pytanie 12: W specyfikacji wykonania i odbioru robót dla robót elektrycznych w pkt. 2.1.2.7.1 wykaz materiałów podstawowych umieszczona jest szafa dystrybucyjna.

a) Kto dostarcza szafę dystrybucyjną, gdyż nie ma jej w projekcie elektrycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym – branża elektryczna.
Pytanie 13: W przedmiarze branży budowlanej brak jest pozycji związanych z izolacją posadzek emulsją Eurolan 3K, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem                o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie  izolację posadzek i wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Pytanie 14: W przedmiarze branży budowlanej - elewacja brak jest pozycji związanych                     z izolacją ścian fundamentowych emulsją Eurolan 3K, oraz ścian powyżej gruntu szlamem Superflex D1, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem                o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie izolację ścian fundamentowych i wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Pytanie 15: W przedmiarze branży budowlanej - elewacja brak jest pozycji związanych montażem drabiny stalowej prowadzącej na dach, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż drabiny stalowej zgodnie z projektem elewacji.
