Kamienica Polska 11.01.2010r.

3410/15/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1: W przedmiarze budowlanym brak jest w przedmiarach montażu konstrukcji dachu wraz z pokryciem i robotami towarzyszącymi, prosimy o zamieszczenie przedmiarów.
Odpowiedź: Przedmiary dotyczące montażu konstrukcji dachu wraz z pokryciem i robotami towarzyszącymi zostały zamieszczone na stronie: www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi  jako: korekta załącznika nr 7a – przedmiar robót – roboty budowlane.

Pytanie 2: W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie nam nakładów w poszczególnych KNR z uwagi na brak tych KNR w programie Norma:


- elewacja – poz. 5 KNR K-08 0101/07 i poz. 6 KNR K-08 0101/08


- instalacje sanitarne – poz. 1  KNR 2-01 0315-05/02, poz. 2 0315-05/01, poz. 3 0318-05/01, poz. 4 0318-05/02, poz. 5 0319-01, poz. 6 0324-02.

Odpowiedź: Zarówno kosztorys jak i przedmiar był opracowywany w programie RODOS obejmującym powyższe KNR.

W związku ze zmianą przedmiaru robót na roboty budowlane uprzejmie informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 19 stycznia 2010r. godz. 1000. Powyższa zmiana terminu obejmuje również złożenie wadium i otwarcie ofert.

