    Wójt Gminy






Kamienica Polska 30.03.2011r.

Kamienica Polska

271.3.4.2011
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej                            w ul. Jastrzębskiej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: W trybie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.), Wykonawca składa oficjalny protest i zapytanie dotyczące zapisów w SIWZ i ST: „wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR-11 typ TS”. Rura PE 100 SDR-11 TS jest nazwą własną rury warstwowej produkcji firmy Wavin, która to nazwa jest opatentowana przez firmę Wavin. Taki zapis narusza art. 29 ust. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, mówiący o opisywaniu przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jak również o nie stosowaniu znaków towarowych. Zamawiający powinien dopuścić zastosowanie produktu równoważnego. Jak również zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Zamówień Publicznych z dnia 11 stycznia 2008r. (KIO/UZP/33/07) „Zamawiający może określić przedmiot odpowiadający jego potrzebom pod warunkiem, że określenie przedmiotu nie spowoduje wyeliminowania konkurencji poprzez wskazanie na konkretne rozwiązania techniczne, które oferuje tylko jeden dostawca”. 


W związku z czym składamy zapytanie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego, np. rur produkcji firmy KWH Pipe, rury WchoPipeRC+, zachowujących parametry odpowiadające rurom typu TS produkcji firmy Wavin. Rury WchoPipeRC+ w całości wykonane są polietylenu najnowszej generacji PE100 SDR-11 o podwyższonej odporności na ścieranie, uderzenia oraz propagację pęknięć i nacisków punktowych, rury te mają trójwarstwową konstrukcję ścianki. Zostały poddane testom sprawdzającym ich wytrzymałość. Posiadają niezbędne aprobaty techniczne jak również deklarację zgodności, potwierdzające przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwością montażu bez obsypki i podsypki piaskowej. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania rur PE100 SDR-11 WchoPipeRC+.

Odpowiedź: Pomyłkowo w przedmiarze robót ujęto rury stosowane w metodzie bezwykopowej. Ze względu na to, iż budowa odcinka sieci wodociągowej                       w ul. Jastrzębskiej odbywać się będzie metodą wykopową dokonano korekty przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie rur przeznaczonych do zabudowy. W/w dokument zamieszczono na stronie  internetowej http://www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl/bip w zakładce „Zamówienia publiczne i przetargi”. Jednocześnie informuję, że znowelizowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jako jedyny środek ochrony prawnej określa wniesienie odwołania na czynności Zamawiającego ujęte w art. 180 ust. 2. 

Wójt Gminy

    /-/ Cezary Stempień
