         








   
                      ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych 

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

| X | Zamieszczanie obowiązkowe
|__| Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego    | X |        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  |__|

Zawarcia umowy ramowej  |__|


SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

	Nazwa:

WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA

	Adres pocztowy:

ul. Konopnickiej 12

	Miejscowość:

Kamienica Polska
	Kod pocztowy:

42-260
	Województwo:

śląskie

	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Anna Wawrzyńczak – Kierownik referatu w zakresie budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych
	Tel.:

034/32-73-338,  034/32-73-524

	E-mail: anna.wawrzynczak@kamienicapolska.gmina.pl
	Fax:

034/32-73-149,  034/32-73-524

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.kamienicapolska.gmina.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):


I.2) Rodzaj zamawiającego

	|__| Administracja rządowa centralna

|__| Administracja rządowa terenowa

| X | Administracja samorządowa

|__| Podmiot prawa publicznego

|__| Organ kontroli państwowej lub ochrony     prawa, sąd lub trybunał
	|__| Uczelnia publiczna

|__| Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

|__| Samodzielny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

|__| Inny (proszę określić): 


SEKCJA II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wdrożenie monitoringu dla przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska

	II.1.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane             | X |

przysługuje odwołanie          |__|

nie przysługuje odwołanie    | X |
	Dostawy                              |    |
	Usługi                       |__|

	II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot przetargu obejmuje:

1. stację bazową o parametrach nie niższych niż:

a) obudowa MIDI Tower Harry ATX 350W

b) procesor Intel pontium dual core 1,8 GHz


         








   
                      ZP-400

	c) płyta główna gigabyte 945 GZM S2

d) HDD 160GB Hitachi Deskstar 7K160

e) nagrywarka DVD samsung x 20

f) DDR2 1 GB Kingston KVR667DSN5/1G

g) monitor NEC 22“ LCD 223 WM

h) UPS eaton PW5110 500VA

i) Windows XP professional PL OEM

j) klawiatura Chicony standard

k) mysz logitech S96

2. licencjonowane oprogramowanie

3. montaż modułów telemetrycznych MT-101 w 4 przepompowniach ścieków wskazanych przez Zamawiającego

4. przeszkolenie osób 

Ponadto stacja operatorska winna pozwalać na odczyt następujących danych:

· pomiar poziomu ścieków w zbiorniku

· odczytanie stanów alarmowych lub awarii
· odczytanie stanów poszczególnych elementów automatyki

· odczyt stanu liczników motogodzin pomp

· odczytanie zużycia energii (w przypadku zastosowania przekładników prądowych w szafie sterującej) lub aproksymacyjnie na podstawie czasów załączeń i mocy nominalnej pomp

· sporządzanie raportów (dobowe załączenie pomp, wystąpienie awarii, zużycia energii).

Program powinien automatycznie archiwizować pracę każdej przepompowni oraz posiadać zdolność raportowania z dowolnego okresu. Oprogramowanie winno posiadać również funkcję pozwalające na zdalne załączanie lub wyłączanie pomp, zmianę poziomów załączania pomp oraz sterowanie dostępem do przepompowni.

Poprzez system monitoringu realizowane powinny być niżej podane funkcje:

· praca pomp – stan pracy pomp oraz czas ich pracy

· poziom medium – poziom medium w zbiorniku

· kontrola zasilania – brak zasilania i przywrócenie zasilania

· sygnały alarmowe takie jak: awaria pomp (usterka, przeciążenie, przegrzanie), poziom max. (przekroczenie maksymalnego poziomu), włamanie (otwarcie sterownicy lub pokrywy zbiornika), załączenie pompy (zdalne załączenie pompy z programu), wyłączenie pompy (zdalne wyłączenie pompy z programu), odstawienie pompy (odłączenie pompy z systemu, by nie była używana), dostawienie pompy (dołączenie pompy do systemu), zmiana poziomów (możliwość zmiany poziomów ustawionych na sondzie, które decydują                  o załączeniach i wyłączeniach pomp).

Wszystkie sygnały z urządzenia nadawczego w rozdzielnicy przesyłane będą na moduł odbiorczy stacji bazowej podłączony bezpośrednio do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem monitoringowym.

	II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny

	Główny przedmiot
	| 3 || 2 |.| 2 || 3 |.| 5 || 0 |.| 0 || 0 |-| 9 |

	Dodatkowe przedmioty
	|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |-|    |

|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |.|    ||    |-|    |

	II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej    tak  |__|  ilość części _____*         nie  | X |

	II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   tak  |__|     nie  | X |


II.2) Czas trwania zamówień lub termin wykonania

	Okres w miesiącach: |__||__| lub dniach: |__||__||    ||    |

lub 

data rozpoczęcia |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| (dd/mm/rrrr) 

lub zakończenia | 2 || 8 |/| 1 || 1 |/| 2 || 0 || 0 || 8 |  (dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM                             I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

	Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


         








   
                      ZP-400
III.2) Warunki udziału

	Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ustawy. 

2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie rodzaju prowadzonej działalności wpisanej we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie związane z wykonaniem wdrażania systemów monitoringowych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

c) Posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien przedstawić w wykazie narzędzia i urządzenia (sprzęt) jakim dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

f) Zadeklarują na wykonaną przez siebie usługę gwarancję nie krótszą niż 24 miesiące. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie zapisów w ofercie dokonanych przez Wykonawcę.
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ, metodą „spełnia” – „nie spełnia”.

	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dotyczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wykaz zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

	IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

	Przetarg nieograniczony     | X |                                Przetarg ograniczony          |__|

	Negocjacje z ogłoszeniem   |__|                               Dialog konkurencyjny          |__|

	IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców |__||__||__|


IV.2) Kryteria oceny ofert

	IV.2.1) Kryteria oceny ofert

	Najniższa cena  | X |

lub 
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie  |    |


         








   
                      ZP-400
	Kryteria

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ...........................................................

5. ...........................................................
	Znaczenie

............
............

............

............

............

	IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                                     

tak |__|  adres strony, na której będzie prowadzona:________________________      nie | X |


IV.3) Informacje administracyjne

	IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

	IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

_________________________________________________________________________________ 

	IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: ______________________________________________________________________

	IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: | 2 || 7 |/| 1 || 0 |/| 2 || 0 || 0 || 8 |  (dd/mm/rrrr)                                                 Godzina: 1000
Miejsce: Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

	IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| (dd/mm/rrrr)

lub 

okres w dniach: |__|| 3 || 0 | (od ostatecznego terminu składania ofert)

	IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
___________________________________________________________________________


* W celu podania szczegółów poszczególnych części można wypełnić załącznik I.
PAGE  
3

