Kamienica Polska 27.10.2008r.

3410/11/2008

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie monitoringu dla przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska

W odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie: 9 istniejących modułów MT-101 należy przeprogramować z technologii GSM na technologie komunikacyjną GPRS. W nowej technologii GPRS, nie będą wysyłane komunikaty sme-owe na telefony komórkowe lecz informacje będą przesyłane do Stacji Operatorskiej. Prosimy o odpowiedź, czy w dalszym ciągu system monitorowania powinien wysyłać informacje sms-owe?

Odpowiedź: Tak system monitorowania powinien w dalszym ciągu wysyłać sygnały sms-owe.
Pytanie: W związku z monitorowaniem 13 przepompowni, należy wszystkie moduły MT-101 + MT-202 wyposażyć w nowe kart SIM, działające w technologii GPRS. Prosimy o odpowiedź, czy oferent powinien w swej ofercie ująć dostawę i aktywację kart SIM? Możemy Państwu zaproponować 3-letnie pakiety transmisyjne 500MB.

Odpowiedź: Wykonawca może zaproponować operatora. Zamawiający zawrze umowę na dostawę i aktywację kart SIM z wybranym przez siebie operatorem.  

Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

