Kamienica Polska 11.03.2008r.

3410/2/2008

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę przychodni lekarskiej wraz z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej w Kamienicy Polskiej

W odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie: poz. 23 – Żelbetowe płyty stropowe, gr. 15 cm płaskie – 14,8 m2

poz. 25 – Stropy Akermana z płytą gr. 3 cm pustaki 30x19,5x22 cm –           116,8 m2 w opisie tech. Konstrukcji pkt. 4.9 stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe typ Akermana (pustak 22 cm) z nadbetonem B20 gr. 4 cm natomiast na poziomie +3,34 itd. Zaprojektowano płyty żelbetowe gr. 10 cm wg rys. Z-2 i Z-3. 

Przedmiary w tych pozycjach nie pokrywają się z dokumentacją. Prosimy            o podanie prawidłowych ilości i grubości stropów i dopisanie właściwych pozycji.

Odpowiedź: poz. 23 - Potwierdzam obmiar – 14,8 m2. Grubość płyty winna wynosić           10 cm. 

poz. 25 – Pustaki o wys. 22 cm, nadbeton gr. 4 cm, beton B-20, powierzchnia stropu – 288,9 cm.

Pytanie: poz. 21 – Schody żelbetowe, proste na płycie gr. 8 cm – 16 m2. Opis tech. Konstrukcji pkt. 4.12. płyta schodów grubości 14 cm. Brak poz.  w przedmiarze – pogrubienie płyty. Prosimy o określenie właściwej płyty i skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź: Schody żelbetowe na płycie gr. 8 cm, dodatkowo należy dodać poz. kosztorysu – pogrubienie płyty dod. 6 cm (KNR 2-02 0218-06). Łącznie powierzchnia płyty schodów 14 cm.

Pytanie: Brak w przedmiarze drzwi stalowych do kotłowni odporności El 30.  Pozycja taka występuje w projekcie i opisie technicznym robót budowlanych. Prosimy o poprawienia przedmiaru.

Odpowiedź: Należy uwzględnić drzwi zgodnie z projektem architektury.

Pytanie: poz. 49 – Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego Schidel QUADRO o średnicy przewodu 30 cm – 9,2 m. Wg proj. Architekt. Poz. 3.1 – Komin spalinowy Schidel Rondo Plus o średnicy 20 cm. Prosimy                              o jednoznaczne określenie jaki ma być zastosowany rodzaj komina.

Odpowiedź: Obmiar podano prawidłowy, natomiast średnica przewodu winna wynosić 20 cm zgodnie z projektem architektury.

Pytanie: poz. 51 – Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad              1.5 m2 – 142,05 m2. Z zestawienia stolarki wynika, że drzwi zewn. I witryny przy wejściu mają być aluminiowe. Prosimy o określenie rodzaju stolarki                         i skorygowanie przedmiarów.

Odpowiedź: Pomimo, że w zestawieniu stolarki występuje aluminium, do wyceny należy przyjąć okna i drzwi z kształtowników PCV zgodnie z zestawieniem stolarki (aluminium należy zamienić na kształtowniki PCV).

Pytanie: poz. 83 – Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej – 19,6 m2. Wg opisu architektury pkt 3.3 – schody prefabrykaty Terazzo firmy Probet Dasag. Prosimy o jednoznaczne określenie jaka ceramika ma być zastosowana na schodach.

Odpowiedź: Do wyceny należy zastosować płytki schodowe z kamieni sztucznych          30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej.

Pytanie: Przedmiar robót budowlanych nie uściśla w opisach jakie materiały mają być zastosowane, nie wynika to też z opisu technicznego w związku z powyższym prosimy o przesłanie zestawienia materiałów do tego przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zestawienia materiałów do w/w przedmiaru.

Pytanie: poz. 12 – przyłącze domowe z PE-HD o śr. 50 mm ... z reduktorem                     i gazomierzem. Z opisu należałoby sądzić, że gazomierz jest przedmiotem wyceny. Prosimy określić co jest przedmiotem dostawy.

Odpowiedź: Poz. 12 obejmuje wykonanie przyłącza domowego wraz ze skrzynką, reduktorem i gazomierzem. 

Pytanie: Ukształtowanie terenu – brak jest przedmiarów dot. tego tematu w związku          z powyższym uznajemy, że nie jest to w zakresie tego przetargu.

Odpowiedź: Ukształtowanie terenu nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie: Pkt 12 SIWZ podaje, iż obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe. Pkt 11 SIWZ określa, że oferta powinna zawierać kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie przedmiarów robót zał. 1-8 do SIWZ. Jeżeli ma to być wynagrodzenie ryczałtowe czy w takim przypadku należy je załączać, a jeżeli tak to w jakiej formie skrócone czy szczegółowe.

Odpowiedź: Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorysy ofertowe Wykonawca winien dołączyć do oferty. Mogą to być kosztorysy w formie skróconej lub szczegółowej.

W związku z modyfikacją przedmiarów robót, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 14.03.2008r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2008r. o godz. 1010. 

Kamienica Polska 11.03.2008r.

3410/2/2008

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę przychodni lekarskiej wraz z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej w Kamienicy Polskiej

W odpowiedzi na pytanie przesłane przez Wykonawcę uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie: poz. 21 – Schody żelbetowe, proste na płycie gr. 8 cm –  nie ma pogrubienia. Pkt. 4.12 w opisie konstrukcji płyta schodów grubości 14 cm. Proszę się zdecydować na grubość schodów i uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź: Schody żelbetowe na płycie gr. 8 cm, dodatkowo należy dodać poz. kosztorysu – pogrubienie płyty dod. 6 cm (KNR 2-02 0218-06). Łącznie powierzchnia płyty schodów 14 cm.
Pytanie: poz. 23 – Żelbetowe płyty stropowe, gr. 15 cm płaskie.

poz. 25 – Stropy Akermana z płytą gr. 3 cm pustaki 30x19,5x22 cm. Pkt 4.9 Stropy między kondygnacyjne. Gęstożebrowe typ Akermana (pustak 22 cm) z nadbetonem B20 gr. 4 cm. Na poziomie +3,34 ... zaprojektowano płyty żelbetowe gr. 10 cm. Rysunek Z-2 i Z-3. W przedmiarach podane są nieprawidłowe ilości stropów. Proszę o podanie prawidłowych grubości i ilości stropów.

Odpowiedź: poz. 23 - Potwierdzam obmiar – 14,8 m2. Grubość płyty winna wynosić           10 cm. 

poz. 25 – Pustaki o wys. 22 cm, nadbeton gr. 4 cm, beton B-20, powierzchnia stropu – 288,9 cm.

Pytanie: poz. 49 – Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego Schidel QUADRO o średnicy przewodu 30 cm. Poz. 3.1 projekt architetkoniczny – Komin spalinowy Schiedel Rondo Plus o średnicy 20 cm. Proszę podać jaki to ma być ostatecznie komin, ponieważ jest znaczna różnica w cenie.

Odpowiedź: Komin Schiedel Rondo Plus o średnicy przewodu 20 cm zgodnie                    z projektem architektury.

Pytanie: poz. 51 – Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad              1.5 m2 – 142,05 m2. W zestawieniu stolarki drzwi zewnętrzne i witryny w strefie wejściowej aluminiowe. Proszę o poprawienie przedmiarów.

Odpowiedź: Pomimo, że w zestawieniu stolarki występuje aluminium, do wyceny należy przyjąć okna i drzwi z kształtowników PCV zgodnie z zestawieniem stolarki (aluminium należy zamienić na kształtowniki PCV).

Pytanie: poz. 83 kst Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej. Pkt 3.3 opis architektury – schody prefabrykaty Terazzo firmy Probet Dasag. Proszę o zdecydowanie czym mają być obłożone schody.

Odpowiedź: Do wyceny należy zastosować płytki schodowe z kamieni sztucznych          30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej. 

Pytanie: Ponieważ nie ma przedmiaru na ukształtowanie terenu uważamy, że nie jest ono przedmiotem przetargu.

Odpowiedź: Ukształtowanie terenu nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie: W jakiej formie załączyć kosztorysy: szczegółowej czy skróconej, czy wcale nie załączać.

Odpowiedź: Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorysy ofertowe Wykonawca winien dołączyć do oferty. Mogą to być kosztorysy w formie skróconej lub szczegółowej.

W związku z modyfikacją przedmiarów robót, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 14.03.2008r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2008r. o godz. 1010.

Kamienica Polska 11.03.2008r.

3410/2/2008

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę przychodni lekarskiej wraz z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej w Kamienicy Polskiej

W odpowiedzi na pytanie przesłane przez Wykonawcę uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie: Ilość okien – w rzutach i w zestawieniu – brak 1 szt. O4

Odpowiedź: Należy przyjąć jak w zestawieniu.
Pytanie: Brak w przedmiarze dwóch daszków nad wejściami.

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym i wycenić.

Pytanie: Brak w zestawieniu 1 szt. drzwi wejściowych bocznych.

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym i wycenić.

Pytanie: Brak w zestawieniu i w przedmiarze drzwi stalowych p/poż do kotłowni.

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym i wycenić.

Pytanie: poz. 49 – Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego Schidel QUADRO o średnicy przewodu 30 cm. Poz. 3.1 projekt architetkoniczny – Komin spalinowy Schiedel Rondo Plus o średnicy 20 cm. Proszę podać jaki to ma być ostatecznie komin, ponieważ jest znaczna różnica w cenie.

Odpowiedź: Komin Schiedel Rondo Plus o średnicy przewodu 20 cm zgodnie                    z projektem architektury.

Pytanie: Brak w przedmiarze małej architektury – drogi, parkingi, chodniki, zieleń.

Odpowiedź: Ukształtowanie terenu nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie: W przedmiarze – okna i drzwi przyjęto PCV, a w opisie technicznym przyjęto w strefach wejściowych wg zestawienia stolarkę aluminiową – przegrody W1 do W6.

Odpowiedź: Pomimo, że w zestawieniu stolarki występuje aluminium, do wyceny należy przyjąć okna i drzwi z kształtowników PCV zgodnie z zestawieniem stolarki (aluminium należy zamienić na kształtowniki PCV).

Pytanie: W umowie nie ma punktu mówiącego o wynagrodzeniu za roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a które mogą wyniknąć w trakcie realizacji budowy koniecznej do jej wykonania – czy taki punkt będzie można dopisać do umowy na budowę przychodni lekarskiej.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt VI ppkt 12 SIWZ obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dodatkowego. 

W związku z modyfikacją przedmiarów robót, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 14.03.2008r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2008r. o godz. 1010. 

Kamienica Polska 11.03.2008r.

3410/2/2008

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę przychodni lekarskiej wraz z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej w Kamienicy Polskiej

W odpowiedzi na pytanie przesłane przez Wykonawcę uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie: Czy zamawiający we wzorze umowy (zał. Nr 20 do specyfikacji) § 8 pkt 4 myślnik pierwszy nie popełnił oczywistej pomyłki stosując karę umowną za            1 dzień zwłoki w realizacji zamówienia na poziomie 1%. Czy powyższa kara umowna nie powinna wynosić 0,1% wartości zamówienia.

Odpowiedź: Zapis w załączniku nr 20 do specyfikacji dot. kary umownej za 1 dzień zwłoki w realizacji zamówienia jest prawidłowy i wynosi 1%.

