Kamienica Polska 10.09.2009r.

3410/11/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Przedmiar roboty budowlane poz. 38 – nadproża prefabrykowane. Jednostką                w podanej pozycji jest szt. Natomiast w KNR 2-02 jest 1 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Pytanie 2: Przedmiar roboty budowlane poz. 2.3.3, 2.3.5 i 2.3.7 + strop podwieszone. W poz. 2.3.3 i 2.3.7 brak jest okładzin z blachy stalowej perforowanej systemu STEEL WAVES. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 3: Przedmiar roboty budowlane poz. 84 – ścianki działowe 11,5 cm. Jednostką                 w podanej pozycji jest m3 natomiast wskazana ilość to m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Pytanie 5: Przedmiar roboty budowlane poz. 118 – zbrojenie posadzki siatką stalową d=4mm. Na przekroju B-B i C-C siatka 10*10 d=12mm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów siatki stalowej.
Pytanie 6: Przedmiar roboty budowlane poz. 120 i 126 – posadzka z gresu. Zgodnie                    z wykazem pomieszczeń na rys. 1 powinno być 443,24 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 7: Przedmiar roboty budowlane poz. 121, 129 i 130 – wykładzina PCV. Zgodnie                 z wykazem pomieszczeń na rys. nr 1 powinno być 196,26 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 8: Przedmiar roboty budowlane poz. 122 – zmiana grubości warstwy wyrównawczej. Powinno być (443,24+196,26)*7=4476,50 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 9: Przedmiar roboty budowlane poz. 124 – parkiet dąb. Prosimy poprawić przedmiar na 836,64 m2.

Pytanie 10: Przedmiar roboty budowlane poz. 130 – wykładzina PCV. Prosimy o informacje (rodzaj, grubość, kolor itp.) na temat wykładziny PCV jaką należy wycenić.

Pytanie 11: Przedmiar roboty budowlane poz. 148, 150 i 151 – wyprawa elewacyjna. Wg opisu farba silikonowa, wg rys. elewacje tynk silikonowy a wg przedmiaru wyprawa silikatowa. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką wyprawę należy wycenić.

Pytanie 12: Jw. z ilości nie potracono płytek klinkierowych. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Pytanie 14: Przedmiar roboty budowlane poz. 197 i 198. Prosimy o: potwierdzenie, że pozycje te odnoszą się do siatek ochronnych na okna, określenie na które okna należy zamontować siatki (czy na okna O11 i O12 również?) oraz podanie wymiarów siatek.
Pytanie 15: Przedmiar roboty budowlane poz. 202 – trybuna składana. W przedmiarze są 226 kpl. Natomiast w opisie arch. 196 miejsc siedzących. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Pytanie 16: Przedmiar roboty budowlane poz. 203 – ławko wieszak do szatni. W przedmiarze jest12 m natomiast w opisie arch. 2*zestaw dla 20 osób. Prosimy o podanie poprawnej ilości ławko-wieszaków.

Pytanie 17: Przedmiar roboty budowlane poz. 204 – wózek na piłki. W przedmiarze są 2 szt. natomiast w opisie arch. 4 szt. Prosimy o podanie poprawnej ilości wózków na piłki.

Pytanie 18: Przedmiar roboty budowlane poz. 205 – stojak na piłki. W przedmiarze są 2 szt. natomiast w opisie arch. 4 szt. Prosimy o podanie poprawnej ilości stojaków na piłki.
Pytanie 19: W opisie technicznym str. 7 jako wyposażenie hali sportowej podane są piłko chwyty 2 szt. z możliwością zwinięcia. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 20: W opisie technicznym str. 7 jako wyposażenie hali sportowej podane są szyny ścienne do siatek. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 23: Brak w przedmiarze płytek ściennych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 24: Brak w przedmiarze płytek klinkierowych na ścianach wewnętrznych. Prosimy                  o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 25: Przedmiar drogi dojazdowe ROBOTY ZIEMNE. Zgodnie z PT ilość robót ziemnych to: wykopy 1445 m3, nasypy 2651 m3 (w tym wykopy z korytowania                     i z wykopów fundamentowych) natomiast w przedmiarze jest tylko wykop 225,18 m3. Prosimy o poprawienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych.

Pytanie 4: Przedmiar roboty budowlane poz. 97 – nakładki elewacyjne. Zgodnie                             z przedmiarem nakładki należy zamontować na oknach O2, O3, O4, O5, O6 i O7, natomiast na rzucie przyziemia i na elewacji nakładki są umieszczone tylko na oknie O2 i O3. Prosimy o informację na temat konstrukcji nakładek, ich wymiarów     i ilości.

Odpowiedź: Nakładki aluminiowe na elewację należy zastosować przy oknach O2 i O3.
Pytanie 13: Przedmiar roboty budowlane poz. 195 – konstrukcja do mocowania siatki grodzącej. W opisie technicznym str. 8 „siatka grodząca halę+naciąg”. Prosimy               o jednoznaczne określenie sposobu mocowania siatki grodzącej, a w przypadku przyjęcia konstrukcji do mocowania i przesuwu kotary o informację jaki system mocowania i przesuwu kotary (napęd ręczny czy elektryczny) należy przyjąć oraz poprawienie przedmiaru na 1 kpl.
Odpowiedź: Kotara grodząca halę winna mieć napęd elektryczny. Sposób mocowania uzależniony jest od wyboru kurtyny, wg projektu budowlanego np. PESMENPOL. 

Pytanie 21: Przedmiar roboty budowlane poz. 228 – rolety wewnętrzne. Prosimy o informację jakie rolety należy wycenić (wymiar, ilość, rodzaj materiału, napęd itp.).

Odpowiedź: Prosimy nie uwzględniać rolet.
Pytanie 22: Przedmiar roboty budowlane poz. 230 – ścianka dźwiękochłonna. Prosimy                  o podanie następujących informacji mających wpływ na cenę: izolacja dźwiękowa, obsługa: pełno automatyczna, półautomatyczna czy tryb ręczny, jakie wykończenie.
Odpowiedź: Ścianka przesuwna winna być wykonana z płyty warstwowej drewnianej                              w systemie np. Komandor, dźwiękochłonna.

