Kamienica Polska 11.09.2009r.

3410/11/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie: Wnosimy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 8 w ust. 4 tire pierwsze prosimy              o zmianę wysokości kar umownych – wskazane kary są bardzo wysokie – prosimy o zmianę zapisów umowy i obniżenie kar.

Odpowiedź: Określone w § 8 pkt 4 kary mają na celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego.

Pytanie: W materiałach przetargowych zamieszczonych na Państwa stronie  zamieszczono nieczytelne schematy rozdzielnic – prosimy o skorygowanie plików tak aby były czytelne i umożliwiały Wykonawcom sporządzenie wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamieszczone na stronie internetowej BIP skany projektów budowlanych, w tym schematy rozdzielnic są czytelne. Zamawiający udostępnia do wglądu w swojej siedzibie kompletne projekty budowlane. 

Pytanie:  Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca jest zobowiązany do określenia cen dla wszystkich wskazanych pozycji robót wskazanych wyceny może w ofercie przedstawić tylko scalone ceny dla grup pozycji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych. „Cena oferty będzie wynikać z opracowanego przez Wykonawcę metodą uproszczoną kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.”

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnym kompletem uzgodnień i pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dysponuje wymaganymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę.

Pytanie: Wyceny robót budowlanych:

a) Czy zbędna ziemia z wykopów pozostaje do dyspozycji Wykonawcy?

b) Czy w ofercie należy uwzględnić koszty opłaty za wycięcie drzew – jeżeli tak to czy należy uwzględnić w ofercie ewentualne koszty opłat za wycinkę – jeśli tak, to jakiej wysokości?
c) W SIWZ w pkt 4 wpisano „dach samonośny z dwóch warstw blachy, natomiast z ustaleń projektowych dokumentacji wynika inne rozwiązanie – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ew. sprostowanie.
d) Prosimy o określenie:
· rodzaju farby w poz. 27

· rodzaju i gr. blachy na rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie
· rodzaju typu, wymiarów parapetów

· rodzaju typu, wymiarów rolet

· szczegółów wykonania ścianki przesuwnej w poz. 230

· szczegółowych parametrów urządzeń – zestaw do sprzątania w poz. 229

Odpowiedź: a) Tak, zbędna ziemia z wykopów pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.
b) Nie, na terenie wskazanym pod budowę hali sportowej nie występują drzewa.

c) Ze względu na zmianę obowiązującej normy śniegowej w okresie pomiędzy sporządzeniem projektu, a przystąpieniem do wykonawstwa i wiążącym się z tym niespełnieniem przez pierwotne projektowanie zadaszenia (dach samonośny z dwóch warstw blachy) warunków SGN i SGU, wystąpiła konieczność wykonania projektu zamiennego konstrukcji, który wprowadza dodatkowe podparcia zadaszenia w postaci kratownic stalowych. Zatem w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy projektem architektonicznym, a projektem zamiennym konstrukcji należy jako aktualne traktować rozwiązania zawarte w projekcie zamiennym konstrukcji. Sprecyzowane ostateczne warstwy zadaszenia przedstawiam poniżej:

Dach nad częścią socjalną: powłoka łukowa z paneli w systemie ABM, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna mineralna gr. 20 cm, folia paroizolacyjna, płyty gipsowo-kartonowe.

Dach nad salą gimnastyczną (część środkowa pomiędzy osiami B, C): powłoka łukowa z paneli w systemie ABM, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna mineralna gr. 20 cm, folia paroizolacyjna, blacha falista perforowana systemu Steel Waves.

Dach nad salą gimnastyczną (części boczne pomiędzy osiami A, B i C, D): powłoka łukowa z paneli w systemie ABM, folia wysokoparoprzepuszczalna, wełna mineralna gr. 20 cm, folia paroizolacyjna, płyty gipsowo-kartonowe.
d) - zgodnie z projektem budowlanym – cz. architektoniczna,
· blacha ocynkowana, powlekana gr. 0,7mm w gatunku DX51D lub podobnym, kolor zgodnie z projektem architektonicznym,

· zgodnie z projektem budowlanym – cz. architektoniczna,

· prosimy nie uwzględniać rolet,

· ścianka przesuwna winna być wykonana z płyty warstwowej drewnianej                              w systemie np. Komandor, dźwiękochłonna,
· zgodnie z projektem budowlanym.
