Kamienica Polska 11.09.2009r.

3410/11/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: W projekcie brak szczegółowego rozwiązania koryt odwadniających  dachu tj.: rozwiązania izolacji termicznej koryta, koniecznych do zastosowania wpustów dachowych podgrzewanych, wykonania spadków podłużnych koryta betonowego. Prosimy o sprecyzowanie rozwiązania w/w elementu wraz z uzupełnieniem obmiaru.

Pytanie 2: W projekcie brak szczegółowego rozwiązania odprowadzenia skroplin z warstwy folii paraizolacyjnej, brak również rozwiązania wentylacji przestrzeni termoizolacyjnej dachu w systemie ABM. Prosimy o uzupełnienie projektu o w/w elementy.

Pytanie 3: Prosimy o podanie rozwiązania projektowego „konstrukcji wsporczej sufitów podwieszanych z INP 100” widocznych na rys.  nr 3 w projekcie architektonicznym. Brak rozwiązania w/w konstrukcji wsporczej – prosimy o jej uzupełnienie wraz                   z obmiarem.

Odpowiedź: Na stronie internetowej http://www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl jako pliki                o nazwie: rys. do pyt. 1 i 2, obmiary do rys. 1 i 2, rys. do pyt. nr 3.

Pytanie 4: Prosimy o określenie w jaki sposób mają zostać wydzielone miejsca pod prysznicem tzn. w postaci kabin, ścianek systemowych, czy drążków z zasłonką. Prosimy o podanie jednoznacznego rozwiązania wraz z dołożeniem stosownych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: Miejsca pod prysznicem winny być wydzielone w postaci kabin.

Pytanie 5: W kosztorysie brak listew przejściowych na połączeniu płytek gress i wykładziny PCV – prosimy o dołożenie stosownej pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Pytanie 7: Poz. 105, 106 – wykonanie sufitu podwieszonego w systemie g-k, wg projektu są dwie warstwy płyty g.k. Prosimy o dołożenie w przedmiarze dodatku za drugą warstwę płyt.

Pytanie 9: Poz. 144 licowanie ścian płytkami klinkierowymi na elewacji. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej dotyczącej fugowania w/w płytek. Wg projekty fuga szerokości 8mm.

Pytanie 11: Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania podlewek z betonu przed położeniem parapetów.

Pytanie 14: Poz. 32 kominy z cegieł. Proszę o uszczegółowienie których kominów ta pozycja dotyczy (nie widać na rysunkach). Brak również ich wykończenia powyżej dachu.

Pytanie 16: W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej gruntowania przed malowaniem. Proszę o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Pytanie 17: W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących zabudowy pionów kanalizacyjnych, rur instalacyjnych. Proszę o określenie czy mają zostać zabudowane, jeżeli tak to o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Pytanie 18: W kosztorysie brak pozycji dotyczących okładzin ścian z płytek klinkierowych oraz płytek ceramicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

Pytanie 20: W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących wykonania nadproży. Prosimy                     o dołożenie stosownych pozycji wraz z przedmiarem.

Pytanie 21: Przedmiar robót dotyczący zagospodarowania terenu nie uwzględnia pnączy na murkach oporowych. Prosimy o określenie ilości oraz rodzaju pnączy podlegających wycenie wraz z dodaniem pozycji kosztorysowej z obmiarem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt VI ppkt 12 SIWZ „Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.” Wykonawca winien zatem dokonać wyceny na podstawie projektów budowlanych.

Pytanie 6: Poz. 107 prosimy o określenie gr. wełny mineralnej.

Odpowiedź: Grubość wełny mineralnej zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie budowlanym – część architektoniczna. 

Pytanie 8: Poz. 109 tynk kat. I na stropach i podciągach, prosimy o określenie czy należy wycenić tynk kat. I czy jak na ścianach IV.

Odpowiedź: Należy wycenić tynk kat. III.

Pytanie 10: Prosimy o wskazanie z czego ma zostać wykonany chodnik okapowy                           z ewentualnym dołożeniem pozycji kosztorysowych z obmiarem.

Odpowiedź: W przypadku chodnika okapowego zastosować kostkę brukową gr. 6 cm.

Pytanie 12: Poz. 111 obudowa kanałów wentylacyjnych płytą do uzyskania EI60. Proszę                    o podanie grubości płyty.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.

Pytanie 13: Prosimy o uszczegółowienie technologii położenia tynków cem-wap na elementach szkieletu żelbetowego. Czy nie celowym byłoby najpierw założenie siatki Rabitza czy wykonanie warstwy szczepnej. Jeżeli tak to proszę o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Tynki z wykonaniem warstwy szczepnej (bez siatek).

Pytanie 15: W projekcie brak szczegółowego rozwiązania obróbki wywiewek kanalizacyjnych i innych elementów wentylacji przechodzących przez dach który jest powłoką samonośną. Prosimy o podanie rozwiązania wykonania w/w elementów.

Odpowiedź: Na stronie internetowej http://www.kamienicapolska.bip-gov.info.pl jako plik                o nazwie: montaż wywietrznika.

Pytanie 19: Prosimy o określenie czy należy wycenić listwy PCV wykańczające płytki – jeżeli tak to proszę o podanie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź: Należy przyjąć cokół z płytek terakota o wys. 10 cm.
