Kamienica Polska 11.09.2009r.

3410/11/2009

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej.
W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Prosimy o podanie typu ścianki przesuwnej lub jakie parametry ma spełniać.

Odpowiedź: Ścianka  przesuwna winna być wykonana z płyty warstwowej drewnianej                          w systemie np. Komandor, dźwiękoszczelna.

Pytanie 2: W projekcie budowlanym w opisie wykończenia wewnętrznego napisano: „zastosować rolety wewnętrzne na oknach umożliwiające zaciemnienie hali”. Czy oferta ma obejmować te rolety? Jeżeli tak to proszę podać rodzaj i parametry?

Odpowiedź: Prosimy nie uwzględniać rolet.

Pytanie 3: Prosimy o podanie parametrów rolet pionowych w sali konferencyjnej.

Odpowiedź: Prosimy nie uwzględniać rolet.

